Souhrnná zpráva o vývoji jakosti povrchových vod v povodí Moravy ve dvouletí 2009 – 2010

| Povodí Moravy, s. p. ¦ Dřevařská 11 ¦ 601 75 Brno |
| --- |
| Zpracovali: Mgr. Lenka Procházková, Mgr. Dušan Kosour, Mgr. Zuzana Lošťáková, Ing. Vít Baránek, Ph.D., Mgr. Rodan Geriš, Mgr. Dagmar Jahodová | Datum zpracování: květen 2011 |

Obsah:

Přístup k datům na internetu	3

Základní klasifikace - hodnocení základních ukazatelů	4

A) hodnocení dle ČSN 75 7221	4

B) hodnocení dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nv č. 229/2007 Sb., příloha č. 3, tabulka č. 1 - imisní standardy	7

C) hodnocení dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nv č. 23/2011 Sb., příloha č. 3, tabulka č. 1 - normy environmentální kvality. Srovnání s nv č. 229/2007 Sb.	8

Vývoj kvality vody ve vybraných tocích v základních ukazatelích	9

Hodnocení dalších ukazatelů	12

A).hodnocení dle ČSN 75 7221	12

B) hodnocení dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nv č. 229/2007 Sb., příloha č. 3, tabulka č. 1 - imisní standardy	14

C) hodnocení dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nv č. 23/2011 Sb., příloha č. 3, tabulka č. 1 - normy environmentální kvality. Srovnání s nv č. 229/2007 Sb.	14

Hodnocení specifických organických látek a aox	15

A) hodnocení dle ČSN 75 7221	16

B) hodnocení dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nv č. 229/2007 Sb., příloha č. 3, tabulka č. 1 - imisní standardy	17

C) hodnocení dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nv č. 23/2011 Sb., příloha č. 3, tabulka č. 1 - normy environmentální kvality. Srovnání s nv č. 229/2007 Sb.	17

Hodnocení kovů	18

A) hodnocení dle ČSN 75 7221	19

B) hodnocení dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nv č. 229/2007 Sb., příloha č. 3, tabulka č. 1 - imisní standardy	20

C) hodnocení dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nv č. 23/2011 Sb., příloha č. 3, tabulka č. 1 - normy environmentální kvality. Srovnání s nv č. 229/2007 Sb.	20

Hodnocení radiologického monitoringu	21

A) hodnocení dle ČSN 75 7221	21

B) hodnocení dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nv č. 229/2007 Sb., příloha č. 3, tabulka č. 1 - imisní standardy	22

C) hodnocení dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nv č. 23/2011 Sb., příloha č. 3, tabulka č. 1 - normy environmentální kvality. Srovnání s nv č. 229/2007 Sb.	22

Sledování hraničních toků	23

A) česko-rakouské hraniční toky	23

B) česko-slovenské hraniční toky	24

Monitoring povrchových vod pro potřeby směrnice Rady 91/676/EHS - „Nitrátové směrnice“	25

Plánování v oblasti vod	27

Vodohospodářská bilance	27

Vodní nádrže	29

Biologické oživení rekreačních nádrží	29

Jakost vody ve vodárenských nádržích	32

A) Fyzikálně – chemická část	32

B) Biologická část	35

Odpadní vody	37

# Přístup k datům na internetu

Tato Souhrnná zpráva o vývoji jakosti povrchových vod v povodí Moravy za dvouletí 2009-2010 včetně vybraných příloh je přístupná veřejnosti na stránkách Povodí Moravy, s. p., www.pmo.cz v části “Dokumenty“. Statistické vyhodnocení vybraných chemických ukazatelů sledovaných nejen v povodí Moravy, ale v celé ČR, je přístupné na adrese www.voda.gov.cz/portal/ (Vodohospodářský informační portál). Na těchto webových stránkách jsou k dispozici i údaje o koncentracích chlorofylu a, průhlednosti a teplotě vody ve vybraných vodárenských a rekreačních nádržích.

Komplexní hodnocení monitoringu ZVHS za rok 2010 za celou Českou republiku bylo provedeno pracovníky Povodí Moravy, s. p., a je pod názvem „Ročenka jakosti ZVHS 2010“ samostatnou částí této Ročenky.

Souhrnné hodnocení profilů monitoringu ZVHS situovaných v oblasti povodí Dyje a Moravy bylo provedeno v souladu s hodnocením používaným Povodím Moravy, s. p., a je také samostatnou přílohou této Ročenky pod názvem „ZVHS 2010 Povodí Moravy“.

# Základní klasifikace - hodnocení základních ukazatelů

BSK5, CHSKCr, N-NO3, N-NH4, celkový fosfor a SI makrozoobentosu

Výčet základních ukazatelů je dán ČSN 75 7221, kde je uvedeno, že pro základní klasifikaci jakosti vody je nutno použít ukazatele BSK5, CHSKCr, N-NO3, N-NH4, celkový fosfor a saprobní index makrozoobentosu a výsledná třída se určí podle nejnepříznivějšího zatřídění zjištěného u těchto parametrů. Na základě této normy bylo provedeno hodnocení údajů z monitoringu 355 profilů, které jsou uvedeny v příloze “TABULKY 2010“, na listu „základní ukazatele“. Ne na všech profilech však byly sledovány výše uvedené ukazatele v plném rozsahu.

Do dlouhodobých statistik, které jsou komentovány v této kapitole (Základní klasifikace), byly z důvodu porovnatelnosti zahrnuty pouze ty profily, které splňovaly následující podmínky:

- na profilu bylo v průběhu let 2009 a 2010 odebráno 11 a více vzorků,

- ve vzorcích bylo provedeno stanovení těchto ukazatelů: BSK5, CHSKCr, N-NO3, N-NH4, celkový fosfor, na základě kterých byla stanovena výsledná třída jakosti,

- profil je lokalizován na tekoucích vodách.

Celkově jde o 312 profilů (z toho 145 v OP Dyje a 167 v OP Moravy) na 151 různých tocích (z toho 61 v OP Dyje a 90 v OP Moravy).

## A) hodnocení dle ČSN 75 7221

“ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod“ je jedním ze základních nástrojů pro hodnocení jakosti povrchových tekoucích vod v ČR. Stanovuje limity pro 5 tříd jakosti:

- třída – neznečištěná voda

- třída – mírně znečištěná voda

- třída – znečištěná voda

- třída – silně znečištěná voda

- třída – velmi silně znečištěná voda

Hodnocení v této části podchycuje dlouhodobý vývoj v povodí Moravy z hlediska kvality tekoucích vod (včetně odtoků z nádrží). Je provedeno srovnáním počtu profilů, u kterých byla stanovena výsledná třída jakosti, a srovnáním ovlivněných říčních kilometrů. Jak je již uvedeno výše – tato statistika je sestavena na základě pravidelného monitoringu 312 profilů.

Tabulka: Ovlivněné říční kilometry

|  | SI makrozoobentosu | BSK5 | CHSKCr | N-NO3 | N-NH4 | P celkový | Výsledná třída |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. třída | 165 | 457 | 297 | 545 | 1388 | 225 | 147 |
| II. třída | 787 | 1186 | 1035 | 855 | 840 | 782 | 429 |
| III. třída | 413 | 952 | 1276 | 1045 | 411 | 1324 | 1464 |
| IV. třída | 65 | 64 | 55 | 244 | 54 | 331 | 546 |
| V. třída | 0 | 63 | 59 | 33 | 29 | 60 | 136 |
| Říční km celkem | 1430 | 2722 | 2722 | 2722 | 2722 | 2722 | 2722 |

Tabulka: Počty profilů

|  | SI makrozoobentosu | BSK5 | CHSKCr | N-NO3 | N-NH4 | P celkový | Výsledná třída |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. třída | 26 | 64 | 40 | 74 | 164 | 34 | 21 |
| II. třída | 77 | 134 | 120 | 103 | 84 | 96 | 51 |
| III. třída | 37 | 97 | 139 | 104 | 51 | 129 | 157 |
| IV. třída | 8 | 8 | 6 | 24 | 8 | 43 | 61 |
| V. třída | 0 | 9 | 7 | 7 | 5 | 10 | 22 |
| Profily celkem | 148 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |

Z porovnání s dvouletím 2008-09 je z monitoringu probíhajícího v letech 2009-10 zřejmé, že do dlouhodobých charakteristik mohlo být zařazeno méně profilů (pokles z 361 na 312) a délka hodnocených ovlivněných říčních kilometrů klesla z 3095 na 2722 km. Toto snížení je dáno pokračující optimalizací monitorovací sítě (především formou cyklování řady profilů, tzn. sledování profilu 1x za 3 roky) a rozsahu sledovaných ukazatelů.

V nevyhovujícím stavu (IV. a V. třída jakosti) bylo ve dvouletí 2009-10 celkem 682 řkm, což je 25 % z hodnocených říčních kilometrů (v předchozím dvouletí to bylo 31,3 %). Ve III. třídě jakosti bylo 1464 km, tedy 53,8 % z hodnocených říčních kilometrů (v předchozím dvouletí 51,2 %). Dobrého stavu (I. a II. třída jakosti) dosáhlo 576 řkm, což odpovídalo 21,2 % (ve dvouletí 2008-09 to bylo 17,5 %).

Když provedeme porovnání vyjádřené počty profilů, výsledek je následující:

  - v nevyhovujícím stavu (IV. a V. třída jakosti) bylo ve dvouletí 2009-10 celkem 83 profilů, což je 26,6 % z hodnocených profilů (v předchozím dvouletí to bylo 30,7 %),

  - ve III. třídě jakosti bylo ve dvouletí 2009-10 157 profilů, tedy 50,3 % (v předchozím dvouletí 46,3 %),

  - dobrého stavu (I. a II. třída jakosti) dosáhlo 72 profilů, což odpovídalo 23,1 % (ve dvouletí 2008-09 to bylo 23 % profilů).

Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že v posledních 10 letech je zaznamenáváno zlepšování kvality povrchové vody – roste množství říčních kilometrů v I. – III. třídě jakosti na úkor kilometrů ve IV. – V. třídě jakosti.

I když i nadále zůstává nejhůře hodnoceným ukazatelem celkový fosfor, je patrné oproti předchozím obdobím zlepšení. V nevyhovujícím stavu je 17 % profilů a ve vyhovující I. a II. třídě jakosti téměř 42 %. Fosfor přesto i nadále zůstává v povodí Moravy hlavní příčinou eutrofizace povrchových vod a je nutné prosazovat omezování jeho vnosu do vodního prostředí.

Výsledky hodnocení ostatních ukazatelů na těchto vybraných 312 profilech je podobné jako ve dvouletí 2008-09 - nejlépe hodnoceným ukazatelem je amoniakální dusík, u kterého je téměř 80 % profilů v I. a II. třídě jakosti, u organického znečistění je to více jak 50 %. Pouze u dusičnanů došlo k poklesu vyhovujících profilů z 67 na 57 %. Důvodem může být skutečnost, že byla monitorována řada toků pro potřeby Nitrátové směrnice, u kterých se zvýšený obsah dusičnanů předpokládá.

(Z hodnocení všech 355 sledovaných profilů byly vypočteny průměrné třídy jakosti jednotlivých ukazatelů - u N-NH4 byla 1,81, u N-NO3 byla rovna 2,42, u ukazatelů organického znečištění je hůře hodnoceno CHSKCr – 2,45; BSK5 je jen mírně lepší – 2,25. Průměrná výsledná třída jakosti je 3,0.)

V letech 2009 a 2010 byl proveden odběr vzorků makrozoobentosu celkem na 149 profilech, a to vždy v jarním a podzimním období. Jednotlivé profily byly sledovány jen v jednom roce, takže hodnocení proběhlo na základě dvou měření. Vzhledem k tomu, že metodika výběru odběrného místa pro stanovení chemických a biologických ukazatelů se liší, v některých případech dochází k rozdílnému výsledku těchto dvou hodnocení, což se zmiňovalo již v předchozích Ročenkách, kde bylo podáno podrobnější vysvětlení. SI makrozoobentosu byl určující pro stanovení výsledné třídy jakosti u 7 profilů, u 22 profilů je hodnocení tohoto ukazatele o 2 až 3 třídy lepší než hodnocení chemismu. Tento „rozpor“ bude přetrvávat i dalších letech.

V příloze “TABULKY 2010“, na listu „základní ukazatele“ je uveden soubor klasifikovaných základních ukazatelů ve všech (tedy 355) sledovaných profilech v povodí Moravy a je zde provedeno i porovnání se stavem ve dvouletí 2008-2009. Na listu “nej. toky” jsou uvedeny nejlepší a nejhorší sledované profily. Ve stejném souboru je přiložen i list “základní ukazatele - grafy” s grafickým hodnocením.

Přílohou této „Ročenky“ jsou 3 přehledné mapky s barevným rozlišením úseků toků, vyhodnocené podle výsledné třídy jakosti („Mapka 2010 – celková třída“), podle horšího z ukazatelů organického znečištění (BSK5 a CHSKCr) („Mapka 2010 – organické znečištění“), a podle nejhoršího z ukazatelů N-NH4, N-NO3 a celkový fosfor („Mapka 2010 – živiny“).

## B) hodnocení dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nv č. 229/2007 Sb., příloha č. 3, tabulka č. 1 - imisní standardy

Imisní standardy jsou v tomto legislativním předpisu stanoveny jako 90% percentily, jsou tedy zohledněna největší znečištění, která v tocích byla zaznamenána.

Z přiložené tabulky a grafu je v posledních 5 letech patrné zlepšování stavu u BSK5, amoniaku a obsahu celkového fosforu. U CHSKCr je stav dlouhodobě vyrovnaný. Pouze u obsahu dusičnanů lze pozorovat především v posledním dvouletí zhoršování. Organické znečištění vyjádřené ukazateli BSK5 a CHSKCr je vyhovující u téměř 90 % profilů, u amoniakálního dusíku 74 % a dusičnanů u 70 % profilů. Nejvýraznější změna je zaznamenána u celkového fosforu, kde oproti dvouletí 2008-09 vzrostl počet vyhovujících profilů na 56 %.

Následující tabulka dokládá, že cca 40 % profilů má kvalitu vody z pohledu NV č. 229/2007 Sb. vyhovující, protože voda zde odebraná vyhověla ve všech pěti hodnocených ukazatelích. Naopak téměř 10 % profilů vyhovělo maximálně v jednom ukazateli. Za poslední 3 hodnocená dvouletí je patrné mírné zlepšování.

Tabulka: Hodnocení dle nařízení vlády 61/2003 Sb., ve znění NV č. 229/2007 Sb. – porovnání dvouletí 2007-08, 2008-09 a 2009-10

|  |  | Vyhovělo 5 ukazatelů | Vyhověly 4 ukazatele | Vyhověly 3 ukazatele | Vyhověly 2 ukazatele | Vyhověl 1 ukazatel | Všechny ukazatele nevyhovují |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dvouletí 2009-10 | Počet profilů | 124 | 78 | 61 | 25 | 18 | 6 |
|  | Vyjádřeno % | 40 | 25 | 19 | 8 | 6 | 2 |
| Dvouletí 2008-09 | Počet profilů | 140 | 70 | 84 | 36 | 26 | 5 |
|  | Vyjádřeno % | 39 | 20 | 23 | 10 | 7 | 1 |
| Dvouletí 2007-08 | Počet profilů | 119 | 79 | 68 | 35 | 25 | 4 |
|  | Vyjádřeno % | 36 | 24 | 20 | 11 | 8 | 1 |

V povodí Moravy byl ve dvouletí 2009-10 plný rozsah základních ukazatelů sledován na 151 různých tocích. Některé z nich byly sledovány na více odběrných místech. V OP Dyje se jednalo o 26 toků (nejvíce profilů bylo na Jihlavě, Dyji a Svratce), v OP Moravy o 35 toků (nejvíce profilů bylo na Moravě, Vsetínské Bečvě, Hané a Hloučele).

Výše uvedená hodnocení jsou ovlivněna monitoringem drobných toků, které jsou sledovány 1x za 3 roky. V roce 2008 se jednalo o toky v pohoří Beskyd a v roce 2009 v pohoří Jeseníků. Můžeme konstatovat, že hodnocení OP Moravy vychází lépe než OP Dyje, což je dáno právě především charakterem sledovaných toků a využíváním povodí.

Souhrnná klasifikace pro celé povodí je pak uvedena v příloze „TABULKY 2010“, list “základní ukazatele”, kde je provedeno i porovnání se stavem ve dvouletí 2008-2009. Ve stejném souboru je přiložen i list “základní ukazatele - grafy” s grafickým hodnocením.

## C) hodnocení dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nv č. 23/2011 Sb., příloha č. 3, tabulka č. 1 - normy environmentální kvality. Srovnání s nv č. 229/2007 Sb.

Jak je již uvedeno výše, od března 2011 vstoupila v platnost novela NV č. 61/2003 Sb. Hlavní změnou je, že hodnocení imisního stavu povrchových vod vychází převážně z průměrných ročních koncentrací, tzv. norem environmentální kvality NEK-RP. Podrobnější informace jsou uvedeny v úvodu této Zprávy. V následující tabulce je provedeno hodnocení dle této právní normy a porovnání s NV č. 229/2007 Sb. Hodnocení nezohledňuje přísnější požadavky pro užívání vody pro vodárenské účely, koupání a život ryb – kaprové a lososové vody.

Lze konstatovat, že z hlediska souhrnného hodnocení celého povodí Moravy je stav v BSK5 prakticky totožný, v CHSKCr, dusičnanech a především pak v celkovém fosforu je hodnocení dle NV č. 23/2011 Sb. lepší, u amoniaku naopak horší. Nejmarkantnější rozdíl je zaznamenán u celkového fosforu, kdy dochází ke zlepšení cca o 9 %, což dokazuje, že v tomto ukazateli je současně platný limit výrazně mírnější než dřívější. Ke zmírňování legislativních požadavků na obsah celkového fosforu v povrchových vodách dochází v posledních letech pravidelně, což omezuje možnosti Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a toků, k prosazení snížení vypouštění množství fosforu obsaženého v odpadních vodách u jednotlivých znečišťovatelů, což by vedlo ke zlepšování stavu vod a celého životního prostředí.

Tabulka: Hodnocení dle nařízení vlády 61/2003 Sb., ve znění NV č. 229/2007 Sb. a ve znění NV č. 23/2011 Sb. ve dvouletí 2009-10 – porovnání

|  | NV č. 23/2011 Sb. | NV č. 229/2007 Sb. |
| --- | --- | --- |
|  | BSK5 | CHSKCr | N-NO3 | N-NH4 | P celkový | BSK5 | CHSKCr | N-NO3 | N-NH4 | P celkový |
| Počet vyhodnocených profilů | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Počet vyhovujících profilů | 277 | 291 | 234 | 225 | 203 | 278 | 279 | 218 | 232 | 176 |
| Počet nevyhovujících profilů | 35 | 21 | 78 | 87 | 109 | 34 | 33 | 94 | 80 | 136 |
| % vyhovujících profilů | 88,8 | 93,3 | 75,0 | 72,1 | 65,1 | 89,1 | 89,4 | 69,9 | 74,4 | 56,4 |
| % nevyhovujících profilů | 11,2 | 6,7 | 25,0 | 27,9 | 34,9 | 10,9 | 10,6 | 30,1 | 25,6 | 43,6 |

V následující tabulce jsou uvedeny změny hodnocení dle obou verzí nařízení vlády u jednotlivých profilů, tzn. že profil je dle jedné verze stanoven jako vyhovující, ale dle druhé verze jako nevyhovující. Rozdíly jsou u 83 různých profilů, z toho 70 se liší u jednoho ukazatele, 12 u dvou a 1 profil (Libochovka – Dolní Loučky) se liší dokonce u tří ukazatelů.

Tabulka: Počet profilů, které ve dvouletí 2009-10 vykazují rozdíly mezi hodnocením dle nařízení vlády 61/2003 Sb., ve znění NV č. 229/2007 Sb. a ve znění NV č. 23/2011 Sb.

|  | BSK5 | CHSKCr | N-NO3 | N-NH4 | P celkový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet profilů | 15 | 20 | 22 | 13 | 27 |

Závěrem lze konstatovat, že i na základě NV č. 23/2011 Sb. zůstává nejhůře hodnoceným ukazatelem celkový fosfor – za současného stavu hlavní faktor eutrofizace povrchových vod povodí Moravy.

Z toků jsou dlouhodobě nejvíce znečištěny Trkmanka, Litava (Cézava), Rusava, Valchovka před ústím, Daníž, Bílý potok u Poličky, Rouchovanka u Hrotovic, Kudlovický potok u Babic...

# Vývoj kvality vody ve vybraných tocích v základních ukazatelích

(BSK5, CHSKCr, N-NO3, N-NH4 a celkový fosfor)

Stejně jako v předchozích letech byly zpracovány podélné profily vybraných významných toků, které umožňují přehledně podchytit změny znečištění v jednotlivých částech toků a v čase. Pro názorný přehled bylo použito mediánů. Podélné profily vycházející z průměrných hodnot znečištění budou zpracovány v dalším období jako součást bilančního hodnocení minulého roku.

V souboru „Podélné profily 2010 - mediány“ jsou uloženy podélné profily Bečvy (Vsetínské a spojené), Rožnovské Bečvy, Bobrůvky (Loučky), Dyje, Jihlavy, Hané, Kyjovky, Moravy, Olšavy, Oslavy, Rokytné, Svitavy, Svratky a Trkmanky. Z grafů je patrný vývoj kvality vod v období 1994 – 2010 v ukazatelích BSK5, CHSKCr, N-NO3, N-NH4 a celkový fosfor.

Morava – ve dvouletí 2009-2010 byla sledována na 17 profilech (což je o 1 méně než v předchozím dvouletí), 14 profilů v obou letech, 3 profily pouze v roce 2009. U všech ukazatelů je po toku patrný nárůst znečištění. U CHSKCr je tok v horním úseku převážně v I. třídě, ve střední části ve II. třídě jakosti a dolní úsek se řadí do III. třídy, v letošním hodnocení ale přetrvává II. třída. Průměrné znečištění vyjádřené mediánem patří v horním a dolním úseku k nejnižším od roku 1994. Podobná situace je i u BSK5, kde průměrné znečištění bylo ve dvouletí 2009-10 na celém toku absolutně nejnižší od dvouletí 1994-95. Průběh znečištění dusičnany je dlouhodobě stejný - horní úsek toku v I. třídě, od Moravičan pak ve II. třídě jakosti. Ve dvouletí 2009-10 je patrný výrazný nárůst koncentrací, a to až na úroveň začátku století, přesto však průměrné koncentrace vyjádřené mediány v celém toku nepřesahují 3,1 mg/l. Předpokládáme, že toto zvýšení souvisí s plošným znečištěním. V obsahu amoniakálního dusíku je tok v I. a II. třídě jakosti, průměrné koncentrace (mediány) se pohybují od 0,01 do 0,14 mg/l a jsou na všech profilech nejnižší od roku 1994, což je velmi pozitivní. V tomto dvouletí vychází velmi dobře hodnocení obsahu fosforu, které je výrazně lepší než v předchozích letech. Většina toku je ve II. třídě jakosti (dříve s výjimkou horního úseku toku převládala III. třída). Průměrné koncentrace klesají pomaleji než zjištěná maxima, ale trend je to velmi pozitivní.

Dyje (včetně Moravské Dyje) - ve dvouletí 2009-2010 byla sledována na 16 profilech. Průměrné koncentrace znečištění vyjádřené mediány v tomto dvouletí jsou s výjimkou dusičnanů nejnižší do roku 1994 a svým průběhem v podélném profilu kopírují předchozí roky, ale s jedním rozdílem – křivky vyjadřující jeho průběh jsou plynulejší. Průběh organického znečištění vyjádřeného jako BSK5 a CHSKCr na Moravské Dyji postupně klesá (nebo stagnuje), a to až po profil Dyje – Vranov, pak stagnuje a následně postupně narůstá, v dolním úseku se projeví výrazně vliv VD Nové Mlýny, kdy svých maxim dosáhne ve střední nádrži vlivem zaústění Svratky a Jihlavy, v dolní nádrži je část znečištění odbourána, ale následně v dolní části toku dochází opět ke zhoršení stavu. Tok je převážně ve II. až III. třídě jakosti. Obsah celkového fosforu v horním úseku po Vranov výrazně klesá, a to i díky VN Vranov, ve středním úseku stagnuje a od Znojma pak narůstá, v dolním úseku se výrazně projeví opět vliv VD NM, s maximy ve střední nádrži, v dolním úseku se pak koncentrace zvyšují. Průměrné koncentrace se pohybují v rozmezí 0,06 – 0,17 mg/l a celý tok byl v tomto dvouletí ve II. a III. třídě jakosti. V posledních letech jsou nejvyšší průměrné koncentrace amoniaku v horním úseku na Moravské Dyji, pak dochází k výraznému zlepšení až po VN Vranov, v dalším úseku je v posledních letech patrný opět vliv VD Nové Mlýny a následného vypouštění odpadních vod. S výjimkou Moravské Dyje je tok převážně v I. třídě jakosti. V posledních letech je patrné, že rozdíly mezi průměrnými koncentracemi (mediány) zjištěnými na jednotlivých profilech nejsou tak výrazné. Podobně jako na toku Morava i na Dyji vybočuje hodnocení dusičnanů z obecného trendu. Průměrné koncentrace N-NO3 především na horním a dolním toku patří k nejvyšším za posledních 17 let. Ve dvouletí 2009-10 byl celý tok ve III. třídě jakosti.

Na kvalitu vody v Dyji mají významný vliv vodní nádrže – Vranov, Znojmo a vodní dílo Nové Mlýny. Vlivem VD Nové Mlýny dochází k nárůstu organického znečištění, fosforu a amoniaku a poklesu NO3. Procesy v nádrži ovlivňují i další přítoky - Svratka a Jihlava, které ústí do střední nádrže a přináší s sebou značné znečištění. Jinak se chová VN Vranov, kde je pod nádrží patrný pokles organického znečištění a fosforu a stagnace, případně mírný nárůst amoniaku.

Svratka - ve dvouletí 2009-2010 byla sledována na 11 profilech, v grafech není uveden 12. profil – Vír - odtok. Průměrné znečištění vyjádřené mediány je s výjimkou dusičnanů v porovnání s předchozími lety nejnižší. Třídy jakosti, pro které jsou určující nejhorší stavy, se výrazně nemění. Organické znečištění je nejvýraznější v dolní části toku, ve středním úseku je největší znečištění zaznamenáno v profilu Veverská Bítýška. Amoniakální dusík je na úrovni I. až III. třídy jakosti, nejhorší stavy jsou dlouhodobě pod Brnem, ale od rekonstrukce MěČOV Modřice se stav po prvnotním výrazném skoku nadále mírně zlepšuje. Znečištění dusičnany má v toku od pramene vzrůstající tendenci až k maximu ve Veverské Bítýšce, následně dochází ke snížení koncentrací, které však opět pod Brnem vzrůstají. Průměrné koncentrace se v posledním dvouletí pohybovaly mezi 2 – 4,8 mg/l a na dolním toku byly v porovnání s předchozími lety vyšší. U fosforu lze použít stejný popis stavu jako v minulém dvouletí - maximální koncentrace celkového fosforu jsou na úrovni II. až III. třídy jakosti, s maximy v dolní části toku, které odráží pozitivní vliv VN Brno a negativní vliv bodových zdrojů znečištění v povodí od Brna po ústí. Průměrné koncentrace na jednotlivých profilech jsou velmi rozdílné, v rozmezí 0,05 až 0,20 mg/l. Na kvalitu toku Svratka, zejména na obsah živin, má vliv VN Vír a VN Brno. Kvalita vody v roce 2009 byla ovlivněna manipulací na brněnské nádrži, která vedla k výraznému snížení hladiny v tomto vodním díle. Výraznou měrou je dolní tok ovlivněn ČOV Modřice a celou brněnskou sídelní aglomerací, která produkuje značné znečištění. Zhoršení stavu však není tak výrazné jako před rekonstrukcí MěČOV. V období 12. 7. – 16. 8. 2010 probíhalo v rámci zlepšení kvality vody na vtoku do VN Brno srážení fosforu sírany železa.

Svitava - ve dvouletí 2009-2010 byla sledována na 6 profilech. Tok má dlouhodobě v horním úseku vysoký obsah organického znečištění, a to především vlivem komunálního znečištění a malé ředící schopnosti. Vlivem samočisticích procesů se kvalita vody po Letovice zlepšuje, v dalším úseku však znečištění opět narůstá, případně zůstává na stejné úrovni. Organické znečištění je na úrovni II. – III. třídy jakosti, CHSKCr je vyšší než v předchozích dvouletích, BSK5 patří spíše k nižším. Stejný průběh v podélném profilu má i amoniakální dusík a celkový fosfor. Oba ukazatele vykazovaly nejnižší průměrné (mediánové) koncentrace od roku 1994, přesto však v obsahu fosforu je tok stále ve III. až IV. třídě jakosti. Obsah N-NH4 je ale bezproblémový – I. – II. třída jakosti. Koncentrace  N-NO3 stejně jako u řady jiných toků byly v porovnání s předchozími lety vyšší, ale maxima nepřesáhla hranici III. třídy jakosti. Průběh znečištění je následující – nejhorší stav v horním úseku toku, pod Letovicemi patrný výrazný pokles a v dolním úseku konstantní znečištění.

Jihlava - ve dvouletí 2009–2010 byla sledována na 11 profilech. Zatřídění toku do třídy jakosti v organickém znečištění vyjádřeném jako BSK5 a CHSKCr je téměř stejné jako v minulém dvouletí. Organické znečištění je dlouhodobě nejvýznamnější v horní části toku, ve středním úseku se projevuje vliv nádrží Mohleno a Dalešice, kde dochází k jeho významnému odbourání. V dolní části toku má BSK5 a CHSKCr opět rostoucí trend. Průměrné koncentrace BSK5 se v tomto dvouletí pohybovaly v rozmezí 1,1 – 4,3 mg/l (I. – III. třída),  CHSKCr 18,3 – 25,4 mg/l (II. - III. třída jakosti). Podobný průběh má i obsah amoniakálního dusíku. V poslední cca 4 letech je patrné vlivem rekonstrukcí MěČOV výrazné snížení koncentrací pod Jihlavou a Třebíčí – postupně vzrůstá počet profilů v I. třídě jakosti. Obsah fosforu je v řece Jihlavě vysoký (III. třída jakosti), ale klesají jak průměrné tak i maximální koncentrace na jednotlivých profilech. V posledních letech je nejlepší stav pod VN Mohelno a nejhorší v dolní části toku od profilu Ivančice (pod). Obsah dusičnanového dusíku je v celém toku dlouhodobě převážně na úrovni III. třídy jakosti a ve dvouletí 2009-2010 je především v horním a středním úseku jedním z nejvyšších od roku 1994. Obsah N-NO3 od pramene po VN Dalešice a Mohelno roste, pak má klesající nebo stagnující trend. Kvalitu vody v toku významně pozitivně ovlivňují nádrže Mohelno a Dalešice.

Vsetínská Bečva a Bečva - ve dvouletí 2009–2010 byly sledovány na 9 profilech, z toho Bzové pouze v roce 2010 a nad Tísňavským potokem jen v roce 2009. Organické znečištění má po toku vzrůstající trend, ve dvouletí 2009-10 převládaly profily ve II. a případně I. třídě jakosti. Průměrné znečištění především pak BSK5 bylo v porovnání s předchozími lety jedno z nejmenších. Stejně se chová a je hodnocen N-NO3  (na profilech převládá I. třída jakosti). U amoniakálního dusíku a celkového fosforu jsou nejvyšší průměrné hodnoty v profilu Vsetín, který je situován pod ČOV Vsetín. V ukazateli N-NH4 je další pík zaznamenán pod Valašským Meziříčím, po soutoku s Rožnovskou Bečvou, což se negativně projevuje na kvalitě vody. Tento ukazatel lze však považovat za bezproblémový, protože tok je převážně téměř celý v I. třídě jakosti. V ukazateli celkový fosfor je pozitivním trendem, že jeho obsah rok od roku klesá a výkyvy nejsou tak výrazné. Ale i tak se řada profilů řadí do III. třídy jakosti.

# Hodnocení dalších ukazatelů

Vodivost, pH, teplota vody, celkový dusík (N celk.), rozpuštěný kyslík (O2), celkový organický uhlík (TOC), rozpuštěné látky (RL), nerozpuštěné látky (NL), chloridy (Cl), sírany (SO4), vápník (Ca), hořčík (Mg), železo (Fe), mangan (Mn), termotolerantní koliformní bakterie

V této kapitole je provedeno hodnocení dalších ukazatelů, souhrnná klasifikace je pak uvedena v příloze “TABULKY 2010“, list “další ukazatele”. Ve stejném souboru je přiložen i list “další ukazatele - grafy” s grafickým hodnocením.

Vzhledem k malému počtu sledovaných profilů neproběhlo v letošním roce hodnocení koliformních bakterií a enterokoků.

Na 288 profilech byly sledovány všechny hodnocené ukazatele.

Nejhůře hodnocené a za silně až velmi silně znečištěné toky lze dlouhodobě považovat Trkmanku, Litavu (Cézavu), Daníž, Včelínek, Štinkavku (Stinkavu), střední a dolní část Rakovce, Kyjovku pod Kyjovem, Rouchovanku u Hrotovic, Rusavu pod ČOV Hulín, Říčku (Zlatý potok) a Skaličku na ústí.

## A).hodnocení dle ČSN 75 7221

V ČSN 75 7221 jsou stanoveny limity jednotlivých tříd jakosti pro ukazatele: vodivost, rozpuštěný kyslík, celkový organický uhlík, rozpuštěné látky, nerozpuštěné látky, chloridy, sírany, vápník, hořčík, železo, mangan a termotolerantní koliformní bakterie.

Nejvíce profilů bylo hodnoceno z hlediska obsahu rozpuštěného kyslíku (355), vodivosti (350) a nerozpuštěných látek (314), vápník, hořčík, železo a mangan byly sledovány na 313 profilech. Pouze u 288 profilů se sledoval celkový organický uhlík a nerozpuštěné látky.

Nejhůře hodnocenými ukazateli jsou nerozpuštěné látky (průměrná třída jakosti oproti loňsku vzrostla z 2,13 na 2,57), vodivost (z 2,02 na 2,1) a termotolerantní bakterie (z 1,97 na 2,05). Velmi dobře jsou naopak toky hodnoceny z hlediska obsahu chloridů, vápníku a hořčíku, kde vysoce převládají profily v I. třídě jakosti.

Problémy se zvýšenou vodivostí přetrvávají na stejných tocích jako v předchozích letech – jedná se např. o Trkmanku a Litavu (Cézavu), Daníž, Štinkovku, Skaličku a Ladenskou strouhu, z drobných toků byl nevyhovující stav zjištěn v Dunávce, Harasce, Litobratřickém, Mutěnickém a Otnickém potoce.  S tímto hodnocením koreluje i množství rozpuštěných látek.

Obecně je nutné konstatovat, že obsah nerozpuštěných látek je u řady toků odrazem plošných splachů. Největší problémy se proto objevují při deštivých epizodách v erozí postižených zemědělských oblastech a hodnocení jednotlivých dvouletí odráží klimatické a srážkové podmínky v jednotlivých letech. Situace se proto může v jednotlivých letech na jednotlivých profilech výrazně lišit. 80 profilů (což je 25 %) je v nevyhovující IV. a V. třídě jakosti. Páté třídy bylo dosaženo např. na významných tocích Trkmance, Litavě (Cézavě), Moštěnce, Olešnici (Kokorce), Blatě, Kyjovce pod Mistřínem, na drobnějších tocích byla situace lepší.

Stejně jako ve dvouletí 2007-08 a 2008-09 byly na některých profilech (6 %) zjištěny velmi nízké obsahy kyslíku (pod 3 mg/l). Nejhorší stavy byly zaznamenány na Skaličce, Říce, Dlouhé řece, Ladenské strouze, Včelínku a Šatavě, problémy byly např. i na Trkmance, Rusavě, Grygavě, Rouchovance pod Hrotovicemi. Nízké koncentrace byly i na odtocích z některých nádrží (např. Opatovice a Mostiště), protože byla vypouštěna voda z nižších horizontů. Zde však dochází na poměrně krátkých úsecích toku k nasycení.

Na stejných profilech jako ve dvouletí 2008-09 byl obsah TOC ve IV. třídě - na ústí Daníže a v Rouchovance pod Hrotovicemi.

Obsah chloridů je na všech profilech vyhovující (I. a II. třída jakosti). Podobná situace je i u vápníku, kde jsou pouze Daníž v ústí a Trkmanka v Bořeticích ve III. třídě, Štinkovka v Šakvicích se zlepšila na II. třídu jakosti (loni ve III. třídě), a u hořčíku, kde je ve III. třídě pouze dolní úsek Trkmanky, Štinkovka v Šakvicích a ústí Skaličky a ve IV. třídě Daníž.

Z 3,6 % na 4,8 % vzrostlo zastoupení profilů s nevyhovujícím vysokým obsahem síranů. Dlouhodobě se jedná o Trkmanku, Daníž, dolní tok Litavy, Skaličku, Štinkovku a Včelínek, oproti loňskému hodnocení se stav zhoršil na dolním úseku Dyje, Jevišovky a Rakovce.

V nevyhovující IV. a V. třídě jakosti bylo 18 profilů v obsahu termotolerantních koliformních bakterií. Nejvíce byly znečištěny Valchovka před ústím do VN Boskovice, Bílý potok pod Poličkou, Třešťský potok nad Jezdovickým rybníkem, Říka, Rusava v Količíně a pod Hulínem, Litava (Cézava) u Vážan, Roudník, Trkmanka v Bořeticích a drobné potoky ústící do VN Vír. Stav Litavy (Cézavy) ve Vážanech se výrazně v roce 2010 zlepšil.

Mangan a železo má ve většině toků přírodní původ, ve vyhovující I. a II. třídě jakosti je 72 % profilů u železa a 86 % u manganu, naopak v nevyhovující IV. a V. třídě jakosti je 5 % profilů v obsahu železa a 7 % v obsahu manganu. Zvýšené koncentrace těchto metaloidů jsou na odtoku z některých vodních nádrží – u železa se jedná např. o Hubenov, Landštejn a Ludkovice, u manganu prakticky o všechny nádrže. Nejvyšší koncentrace železa v tekoucích vodách jsou zjišťovány dlouhodobě v Trkmance a Litavě (Cézavě), manganu ve Včelínku, Štinkovce a Litavě (Cézavě).

Tabulka: Další ukazatele hodnocené dle ČSN 75 7221 ve dvouletí 2008-2009 a 2009-2010 - porovnání

|  | Počet hodnocených profilů | I. třída | II. třída | III. třída | IV. třída | V. třída |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008-09 | 2009-10 | 2008-09 | 2009-10 | 2008-09 | 2009-10 | 2008-09 | 2009-10 | 2008-09 | 2009-10 | 2008-09 | 2009-10 |
| Vodivost | 379 | 350 | 123 | 115 | 156 | 132 | 75 | 71 | 18 | 20 | 7 | 12 |
| Rozpuštěný kyslík (Rozp. O2) | 394 | 355 | 297 | 288 | 40 | 33 | 29 | 14 | 15 | 13 | 13 | 7 |
| Celkový organický uhlík (TOC) | 337 | 288 | 195 | 146 | 102 | 106 | 38 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Rozpuštěné látky (Rozp. látky) | 337 | 288 | 141 | 123 | 124 | 105 | 56 | 46 | 12 | 10 | 4 | 4 |
| Nerozpuštěné látky (Neroz. látky) | 364 | 314 | 128 | 75 | 126 | 95 | 60 | 64 | 33 | 51 | 17 | 29 |
| Chloridy | 337 | 294 | 323 | 284 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sírany | 337 | 294 | 234 | 199 | 76 | 65 | 15 | 16 | 8 | 10 | 4 | 4 |
| Vápník | 338 | 313 | 326 | 296 | 10 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hořčík | 338 | 313 | 323 | 298 | 10 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Termotolerantní koliformní bakterie | 378 | 318 | 162 | 116 | 98 | 97 | 95 | 87 | 13 | 8 | 10 | 10 |
| Železo (Fe) | 338 | 313 | 177 | 113 | 101 | 111 | 47 | 72 | 7 | 11 | 6 | 6 |
| Mangan (Mn) | 338 | 313 | 138 | 110 | 133 | 160 | 35 | 20 | 19 | 12 | 13 | 11 |

## B) hodnocení dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nv č. 229/2007 Sb., příloha č. 3, tabulka č. 1 - imisní standardy

Ve výše uvedené verzi nařízení vlády jsou stanoveny limity pro pH, rozpuštěný kyslík, železo, mangan, rozpuštěné a nerozpuštěné látky, celkový organický uhlík, celkový dusík, sírany, teplotu vody, chloridy, vápník, hořčík a termoloterantní koliformní bakterie.

Stejně jako ve dvouletí 2008-09 na všech hodnocených profilech byl zjištěn vyhovující stav v ukazatelích chloridy a vápník, ale u hořčíku díky vyšším hodnotám v roce 2010 nevyhověly profily Daníž – ústí a Trkmanka – Bořetice, nejedná se však o trend, ale rozkolísanost jednotlivých let. Teplota vody byla vždy vyhovující. Obsah TOC je hodnocen podobně jako loni - nevyhověl Daníž a Rouchovanka pod Hrotovicemi, ke kterým přibyl Třešťský potok v Třešticích. Hodnocení rozpuštěných látek a síranů je velmi podobné - oba ukazatele nevyhovují především na Trkmance a v ústí Daníže, Litavy (Cézavy) a Štinkovky. Více jak 90 % sledovaných profilů je podlimitní v obsahu železa, manganu a rozpuštěného kyslíku.

Vyhodnocení celkového dusíku koreluje s hodnocením amoniakálního dusíku a dusičnanů. Oproti dvouletí 2008-09 se mírně zvýšil počet nevyhovujících profilů, což je dáno i rozšířením monitorovací sítě v souvislosti s výskytem nitrátů. Termotolerantní koliformní bakterie jsou dlouhodobě nadlimitní na výrazném procentu profilů (v hodnoceném dvouletí na 60 %). Jedná se o obecný problém vod v ČR.

Vlivem srážek došlo ke zhoršení stavu toků v obsahu nerozpuštěných látek, kdy především díky vlivu plošného znečištění došlo k překračování imisních standardů u 55 % profilů. Tento parametr je velmi ovlivňován klimatickou a hydrologickou situací v době odběru vzorku.

Opět je nutné konstatovat, že nejproblematičtějším ukazatelem je pH - ve vegetační sezóně díky biologickému oživení toků dochází ke zvyšování pH nad 8.

## C) hodnocení dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nv č. 23/2011 Sb., příloha č. 3, tabulka č. 1 - normy environmentální kvality. Srovnání s nv č. 229/2007 Sb.

Nejvýraznější změnou v hodnocení těchto látek je navýšení mezních hodnot u dříve nejhůře hodnoceného parametru – pH na 6 – 9, což vede k výraznému zlepšení – z původně 68 % nadlimitních profilů jsou nově pouze 3 %.  Dále došlo ke zvýšení maxima u teploty vody z 25 oC na 29 oC. Protože je tento parametr bezproblémový, změna se ve výsledku hodnocení neprojevila. Jednou ze změn je stanovení limitu pro termotolerantní koliformní bakterie, který je uváděn jako 90% percentil a je stanoven pro 100 ml (dříve pro 1 ml), což v budoucnu v praxi může vést ke zjištění většího množství kolonií. V současné době ale bylo provedeno určení zjištěné hodnoty pouze přepočtem, proto jsou výsledky dle NV č. 229/2007 Sb. a NV č. 23/2011 Sb. stejné.

Ze souhrnného hodnocení dalších ukazatelů v rámci celého povodí Moravy nevyplývají výraznější změny v hodnocení oproti NV č. 229/2007 Sb. Požadované NEK-RP jsou vždy nižší, než imisní standardy. Výjimkou jsou nerozpuštěné látky, kdy vzrostl počet vyhovujících profilů ze 142 na 175. Pokud ale budeme porovnávat stav jednotlivých profilů, je u některých parametrů patrný rozdíl mezi hodnocením oběma verzemi nařízení vlády – viz. tab. níže. Nejvíce rozdílů je samozřejmě u pH (232 profilů), nerozpuštěných látek (63) a u celkového dusíku (18).

Za nevyhovující, nejvíce znečištěné toky lze označit Trkmanku, Litavu (Cézavu), Štinkavku (Stinkavu), Třešťský potok a Daníž, Rouchovanku pod Hrotovicemi a Rusavu pod Hulínem a dolní úseky Grygavy, Kyjovky, Rakovce, Valové a Říky.

Tabulka: Další ukazatele hodnocené dle NV č. 229/2007 Sb. – porovnání dvouletí 2008-09

a 2009-10

|  | Počet hodnocených profilů | Počet vyhovujících profilů | Počet nevyhovujících profilů |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008-09 | 2009-10 | 2008-09 | 2009-10 | 2008-09 | 2009-10 |
| pH | 394 | 355 | 103 | 113 | 291 | 242 |
| Teplota vody | 391 | 355 | 390 | 355 | 1 | 0 |
| Rozpuštěný kyslík (Rozp. O2) | 394 | 355 | 357 | 328 | 37 | 27 |
| Celkový organický uhlík (TOC) | 337 | 288 | 335 | 285 | 2 | 3 |
| Celkový dusík (Celk. N) | 364 | 318 | 278 | 223 | 86 | 95 |
| Rozpuštěné látky (Rozp. látky) | 337 | 288 | 330 | 280 | 7 | 8 |
| Nerozpuštěné látky (Neroz. látky) | 364 | 314 | 217 | 142 | 147 | 172 |
| Chloridy | 337 | 294 | 337 | 294 | 0 | 0 |
| Sírany | 337 | 294 | 329 | 287 | 8 | 7 |
| Vápník | 338 | 314 | 338 | 314 | 0 | 0 |
| Hořčík | 338 | 314 | 338 | 312 | 0 | 2 |
| Termotolerantní koliformní bakterie | 367 | 318 | 162 | 127 | 205 | 191 |
| Železo (Fe) | 338 | 314 | 327 | 301 | 11 | 13 |
| Mangan (Mn) | 338 | 314 | 308 | 295 | 30 | 19 |

Tabulka: Počet profilů, které ve dvouletí 2009-10 vykazují rozdíly mezi hodnocením dle nařízení vlády 61/2003 Sb., ve znění NV č. 229/2007 Sb. a ve znění NV č. 23/2011 Sb.

|  | pH | Teplota vody | Rozpuštěný kyslík | TOC | Celkový dusík | Rozpuštěné látky | Nerozpuštěné látky | Chloridy | Sírany | Vápník | Hořčík | Termotolerantní koliformní bakterie | Železo (Fe) | Mangan (Mn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet profillů | 232 | 0 | 8 | 2 | 18 | 3 | 63 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |

# Hodnocení specifických organických látek a aox

AOX (adsorbovatelné organické halogeny), 1,1,2,2-tetrachlorethen, 1,1,2-trichlorethen, 1,2-dichlorethan, dichlorbenzeny, chlorbenzen, chloroform, tetrachlormethan, lindan, PCB (polychlorované bifenyly) suma 6, PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky) suma 6

Souhrnná klasifikace je uvedena v příloze “TABULKY 2010“, list “specifické organické látky”. Ve stejném souboru je přiložen i list “spec.org.látky - grafy” s grafickým hodnocením vybraných ukazatelů.

Hodnoceny jsou látky, pro které jsou stanoveny mezné hodnoty tříd jakosti uvedené v 
ČSN 75 7221. Jsou hodnoceny všechny profily, na kterých byla kterákoliv z výše uvedených látek sledována alespoň s četností 11. Stejně jako loni je nejčastěji sledovaným ukazatelem AOX, který je spolu s PAU i nejhůře hodnocen. Obsah organických těkavých látek, jednotlivých kongenerů PCB a lindanu v povrchových vodách je velmi nízký, na úrovni meze stanovení.

## A) hodnocení dle ČSN 75 7221

Největší počet měření je k dispozici u AOX, který je však o sledování 31 profilů nižší než v předchozím dvouletí. Důvody jsou stejné jako v předchozích letech - zvýšené koncentrace v povrchových vodách, které jsou dlouhodobě v celém povodí zjišťovány, a požadavky legislativy. Významnými zdroji látek vyjádřených sumárním ukazatelem AOX jsou kromě např. papírenského průmyslu i komunální odpadní vody, případně látky přírodního charakteru. Snížení obsahu těchto látek v tocích je velmi problematické. Ve dvouletí 2009-10 byla nejhůře hodnocena Trkmanka, Bobrava, Haná, Jevišovka a Daníž, problematický zůstává např. i dolní úsek Dyje, Litavy (Cézavy), Rokytné a Rouchovanky a Bílý potok od Poličky. Pozitivní je pokles znečištění v profilu Štinkavka – Šakvice, kde došlo ke zlepšení z V. na III. třídu, protože vysoké koncentrace byly v toku naměřeny  především v roce 2008.

Ve vyhovujícím stavu  (I. a II. třída) je 35 % (bylo 28 %), v nevyhovující IV. a V. třídě pak 18 % profilů (bylo 16 %). V posledních letech lze tedy zaznamenat zhoršování statistického hodnocení za celé povodí. Toto lze vysvětlit faktem, že monitoring je z finančních a kapacitních důvodů zaměřen na problémové oblasti, tedy oblasti, kde se výskyt těchto látek předpokládá.

Koncentrace hodnocených těkavých organických látek, kde vzrostl počet hodnocených profilů o 12, jsou v tocích dlouhodobě obecně nízké, až na výjimky jsou všechny profily v I., maximálně II. třídě jakosti. Zvýšený obsah 1,1,2,2 – tetrachlorethenu (PCE) a 1,1,2-trichlorethenu byl zaznamenán pouze v Rusavě pod Hulínem, rok 2010 vychází ale lépe než rok 2009, a 1,1,2,2 – tetrachlorethenu (PCE) v Hané v profilu Topolany (zvýšené koncentrace v roce 2009 i 2010) a ve Svratce v Přízřenicích, kde byl sledován pouze v roce 2010. V prosinci 2010 bylo zaznamenáno nárazové znečištění Moravy v Raškově chloroformem na úroveň IV. třídy, a to v době zvýšených průtoků. Zdroj znečištění není znám.

Koncentrace chlorovaného pesticidu lindanu jsou stejně jako PCB (polychlorované bifenyly) v tocích na vyhovující úrovni I. a II třídy jakosti. Pouze v Litavě (Cézavě) pod Vážany bylo v průběhu obou let zaznamenáno 3x nárazové zvýšení koncentrací, což vedlo k hodnocení na úrovni III. třídy jakosti. U polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) bylo 67 % profilů ve II. třídě, 33 % ve III. třídě jakosti. U 7 profilů, které byly sledovány i ve dvouletí 2008-09, došlo ke zhoršení o 1 třídu jakosti. Nejhůře hodnocenými toky jsou dlouhodobě Bobrůvka (Loučka), Litava (Cézava) a Trkmanka.

Tabulka: Specifické organické látky hodnocené dle ČSN 75 7221 ve dvouletí 2008-2009 a 2009-2010 - porovnání

|  | Počet hodnocených profilů | I. třída | II. třída | III. třída | IV. třída | V. třída |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008-09 | 2009-10 | 2008-09 | 2009-10 | 2008-09 | 2009-10 | 2008-09 | 2009-10 | 2008-09 | 2009-10 | 2008-09 | 2009-10 |
| AOX | 236 | 205 | 21 | 18 | 69 | 54 | 108 | 96 | 27 | 30 | 11 | 7 |
| 1,1,2,2-tetrachlorethen | 68 | 80 | 59 | 66 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1,1,2-trichlorethen | 68 | 80 | 64 | 76 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1,2-dichlorethan | 68 | 80 | 68 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dichlorbenzeny | 68 | 80 | 68 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chlorbenzen | 68 | 80 | 68 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chloroform | 68 | 80 | 65 | 71 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tetrachlormethan | 68 | 80 | 67 | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lindan | 69 | 67 | 57 | 59 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCB suma 6 | 69 | 67 | 69 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAU suma 6 | 71 | 69 | 3 | 0 | 51 | 46 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## B) hodnocení dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nv č. 229/2007 Sb., příloha č. 3, tabulka č. 1 - imisní standardy

Imisní standardy v toku byly překročeny na 12 profilech u AOX. Šlo o profily na Bobravě, Daníži, Dyji, Hané, Jevišovce, Litavě, Luhačovickém potoce, Oslavě a Trkmance. U loni špatně hodnocených toků Včelínku, Bílého potoka od Poličky a Štinkovky došlo ke zlepšení hodnocení. Z pohledu celého povodí se však nejedná o podstatné změny.

Některé těkavé látky byly, stejně jako bylo konstatováno i v loňské Ročence, nadlimitní na profilech Haná - Topolany a Rusava – Hulín pod, díky epizodním znečištěním v roce 2010 nevyhověl v obsahu chloroformu profil Morava – Raškov. Chlorovaný pesticid lindan i suma PCB vyhověly na všech profilech legislativním požadavkům, požadované imisní standardy pro PAU byly překročeny na 5 profilech: Blata – Tovačov, Kudlovický potok – Babice, Nedvědička – Nedvědice, Punkva – Skalní Mlýn u Blanska, Trkmanka – Želetice. U profilů hodnocených i v loňském roce se změnilo hodnocení u profilu Vsetínská Bečva - Valašské Meziříčí (Jarcová) z nevyhovujícího na vyhovující. Jedná se o jedinou změnu, která byla zaznamenána.

## C) hodnocení dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nv č. 23/2011 Sb., příloha č. 3, tabulka č. 1 - normy environmentální kvality. Srovnání s nv č. 229/2007 Sb.

Hodnocení dle této legislativní úpravy nebylo provedeno pro lindan a sumu 6 PCB, protože normy environmentální kvality nejsou nastaveny tak, aby toto umožňovaly.

Na základě souhrnného hodnocení celého povodí Moravy můžeme konstatovat, že řada profilů (16 %) nevyhovuje v obsahu AOX, v obsahu těkavých organických látek nevyhovují pouze 2 profily v obsahu chloroformu. Jedná se o Moravu v Raškově a Svratku ve Vranovicích. Mírně lépe vychází hodnocení sumy vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), kde nevyhovuje pouze Trkmanka pod Želeticemi a Kudlovický potok v Babicích.

Z porovnání hodnocení jednotlivých profilů dle NV č. 229/2007 Sb. a NV č. 23/2011 Sb. je patrné zhoršení v hodnocení AOX, kdy byl zaznamenán rozdíl u 21 profilů, které na základě starší legislativní úpravy vyhověly, ale průměrné koncentrace byly překročeny. Dá se usuzovat, že pokud je profil znečištěn těmito látkami, nejedná se o nárazová znečištění, ale o setrvalý stav.

Srovnání hodnocení těkavých organických látek je problematické, protože tyto se v tocích vyskytují většinou v nízkých koncentracích vyhovujících požadavkům obou verzí nařízení vlády. Kromě toho normy environmentální kvality pro chloroform jsou 2,5 vyšší, u 1,1,2,2 – tetrachlorethenu (PCE) a 1,1,2-trichlorethenu 10x  vyšší a u tetrachlormethanu dokonce 12x vyšší, než dřívější imisní standardy. Rozdíl je umocněn i faktem, že se jedná o průměrné koncentrace na rozdíl od dříve požadovaných 90% percentilů, které zohledňují maxima. Nelze se proto divit, že všechny profily (s výjimkou Moravy v Raškově v obsahu chloroformu) požadavkům NV č. 23/2011 Sb. vyhověly.

Tabulka: Hodnocení dle nařízení vlády 61/2003 Sb., ve znění NV č. 229/2007 Sb. a ve znění NV č. 23/2011 Sb. ve dvouletí 2009-10 – porovnání

|  | NV č. 229/2007 Sb. | NV č. 23/2011 Sb. |
| --- | --- | --- |
|  | AOX | 1,1,2,2-tetrachlorethen (PCE) | 1,1,2-trichlorethen | 1,2-dichlorethan | Dichlorbenzeny | Chlorbenzen | Chloroform | Tetrachlormethan | PAU suma 6 | AOX | 1,1,2,2-tetrachlorethen (PCE) | 1,1,2-trichlorethen | 1,2-dichlorethan | Dichlorbenzeny | Chlorbenzen | Chloroform | Tetrachlormethan | PAU suma 6 |
| Limit | 35 g/l | 1 g/l | 1 g/l | 1 g/l | 0,5 g/l | 2 g/l | 1 g/l | 1 g/l | 0,2 g/l | 25 g/l | 10 g/l | 10 g/l | 1 g/l | 0,25 g/l | 1 g/l | 2,5 g/l | 12 g/l | 0,1 g/l |
| Počet vyhodnocených profilů | 205 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 69 | 205 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 69 |
| Počet vyhovujících profilů | 193 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 | 79 | 80 | 64 | 172 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 80 | 67 |
| Počet nevyhovujících profilů | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| % vyhovujících profilů | 94 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 93 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 97 |
| % nevyhovujících profilů | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |

Tabulka: Počet profilů, které ve dvouletí 2009-10 vykazují rozdíly mezi hodnocením dle nařízení vlády 61/2003 Sb., ve znění NV č. 229/2007 Sb. a ve znění NV č. 23/2011 Sb.

|  | AOX | 1,1,2,2-tetrachlorethen (PCE) | 1,1,2-trichlorethen | 1,2-dichlorethan | Dichlorbenzeny | Chlorbenzen | Chloroform | Tetrachlormethan | PAU suma 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet profilů | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

# Hodnocení kovů

Cd, Pb, Cu, Ni, celkový Cr, Hg, As, Zn

Souhrnná klasifikace je uvedena v příloze “TABULKY 2010“, list “kovy”. Ve stejném souboru je přiložen i list “kovy - grafy” s grafickým hodnocením.

Hodnoceny jsou látky, pro které jsou stanoveny mezné hodnoty tříd jakosti uvedené v 
ČSN 75 7221.

V letošním hodnocení opět vzrostl počet profilů (na 313), ze kterých jsou k dispozici údaje z pravidelného monitoringu. Na 155 profilech byly sledovány všechny hodnocené kovy s výjimkou rtuti. Všech 8 hodnocených kovů bylo sledováno na 144 profilech a na 14 profilech byly sledovány jenom některé kovy.

Nejhůře jsou dlouhodobě hodnoceny toky Trkmanka a Litava (Cézava), a to po celé délce toku. Monitoring opět prokázal, že koncentrace těžkých kovů v povrchových vodách v povodí Moravy jsou zvýšené „lokálně“ a obecně mají toky v tomto směru dobrou kvalitu, což dokazují i průměrné třídy jakosti, které se pohybují od 1,0 u celkového chromu po 1,77 u arsenu. V některých případech je toto zvýšení spojeno s vypouštěním odpadních vod nebo geologickými podmínkami. Často, především v případech, kdy je zaznamenáno pouze ojedinělé (nárazové) znečištění, však příčina není známa a nejsme ji schopni dopátrat.

## A) hodnocení dle ČSN 75 7221

Stejně jako v loňském roce konstatujeme, že většina (98 %) jednotlivých hodnocení řadí toky do I. a II. třídy jakosti. U kadmia stejně jako loni zůstává nejhůře hodnoceným Vrbenský potok (IV. třída), profil byl však sledován jen v roce 2009 a předpokládá se, že znečištění by mohlo být spíše přirozeného původu. U Litavy ve Vážanech došlo ke zlepšení ze IV. na II. třídu. Vliv na loňské špatné hodnocení měly 2 zvýšené hodnoty (nad 1 μg/l) způsobené nárazovým znečištěním, jehož původ se nepodařilo zjistit. III. třídu také vykazoval profil Blata – Tovačov, který byl sledován v obou letech a ve všech odebraných vzorcích byl výskyt kadmia zaznamenán.

Olovo je hodnoceno trochu hůře – 6 profilů je ve III. třídě (kdy profil Nedvědička – Nedvědice se díky rozkolísaným hodnotám zhoršil z I. třídy na III.), 2 profily ve IV. třídě (na Litavě a Trkmance) a Litava ve Vážanech v V. třídě jakosti. Tyto dva posledně jmenované toky jsou olovem nejznečištěnější. U mědi (Litava – Měnín, Trkmnka – Podivín), arsenu (Maršovský potok) a rtuti (15 profilů) je nejhorší třídou III. Celkový chrom je pouze na úrovni I. a II. třídy jakosti. Nejhůře hodnoceným profilem v obsahu niklu je ve IV. třídě jakosti Babačka – Mostiště – ústí, 5 profilů je ve III. třídě (toky Trkmanka, Litava (Cézava), Oslava a Sitka). V obsahu zinku je v I. třídě jakosti 178 profilů, ve druhé 115 a 11 profilů ve III. třídě, Litava ve Vážanech nad Litavou se dlouhodobě řadí do IV. třídy.

Z hlediska obsahu hodnocených kovů je stav dlouhodobě špatný především na Trkmance a Litavě (Cézavě), a to prakticky po celé jejich délce.

Tabulka: Kovy hodnocené dle ČSN 75 7221 ve dvouletí 2008-2009 a 2009-2010 - porovnání

|  | Počet hodnocených profilů | I. třída | II. třída | III. třída | IV. třída | V. třída |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008-09 | 2009-10 | 2008-09 | 2009-10 | 2008-09 | 2009-10 | 2008-09 | 2009-10 | 2008-09 | 2009-10 | 2008-09 | 2009-10 |
| Cd - kadmium | 269 | 313 | 227 | 248 | 40 | 63 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Pb - olovo | 265 | 313 | 229 | 246 | 32 | 58 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Cu - měď | 264 | 308 | 185 | 198 | 76 | 108 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ni - nikl | 268 | 313 | 78 | 105 | 183 | 202 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cr celk – celkový chrom | 258 | 311 | 249 | 304 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hg - rtuť | 155 | 149 | 72 | 78 | 66 | 56 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| As - arsen | 263 | 313 | 57 | 72 | 204 | 240 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zn - zinek | 269 | 305 | 155 | 178 | 95 | 115 | 17 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |

## B) hodnocení dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nv č. 229/2007 Sb., příloha č. 3, tabulka č. 1 - imisní standardy

Imisní standardy v toku byly překročeny pouze u kadmia na profilu Vrbenský potok – Staré Město v povodí Moravy, olova v Litavě (Cézavě) v Měníně a niklu v ústí Babačky. Nejhůře je hodnocena rtuť, ve které nevyhovělo 10 profilů (1x na Dřevnici, Dyji, Kladence, Kyjovce, Lutonince, Malé Stanovnici, Nivničce, Svratce a 2x na Vsetínské Bečvě). Na 4 profilech došlo ke zhoršení v hodnocení, na 5 se stav zlepšil. V obsahu mědi, celkovém chromu, arsenu a zinku všechny profily vyhověly.

## C) hodnocení dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nv č. 23/2011 Sb., příloha č. 3, tabulka č. 1 - normy environmentální kvality. Srovnání s nv č. 229/2007 Sb.

Ze souhrnného hodnocení celého povodí Moravy nevyplývají výraznější změny v hodnocení oproti NV č. 229/2007 Sb. Požadované NEK-RP jsou vždy nižší než dříve používané imisní standardy. Přesto jsou však zaznamenány dílčí rozdíly. Především u rtuti vzrostl počet nevyhovujících profilů z 10 na 18. Zajímavé je, že profil Kladenka – Nezdenice vyšel jako vyhovující, nevyhověly další 3 profily na Bečvě, 1 na Dřevnici, Olšavě, Stanovnici a Veličce a 2 na Trkmance. Změna byla zaznamenána u olova, kde oproti původnímu stavu nevyhověl profil Litava (Cézava) – Vážany nad Litavou a u niklu, kde přibyl profil Trkmanka – Žádnice (pod ČOV) jako nevyhovující.

Závěrem lze konstatovat, že s výjimkou rtuti jsou si hodnocení dle NV č. 229/2007 Sb. a NV č. 23/2011 Sb. podobná a dle obou legislativních úprav lze za problematickou považovat snad pouze rtuť. Nevyhovující toky jsou vypsány výše.

Tabulka: Hodnocení dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění NV č. 229/2007 Sb. a ve znění NV č. 23/2011 Sb. ve dvouletí 2009-10 – porovnání

|  | NV č. 229/2007 Sb. | NV č. 23/2011 Sb. |
| --- | --- | --- |
|  | Cd | Pb | Cu | Ni | Cr celk | Hg | As | Zn | Cd | Pb | Cu | Ni | Cr celk | Hg | As | Zn |
| Limit | 0,7 μg/l | 14,4 μg/l | 25 μg/l | 40 μg/l | 35 μg/l | 0,1 μg/l | 20 μg/l | 160 μg/l | 0,3 μg/l | 7,2 μg/l | 14 μg/l | 20 μg/l | 18 μg/l | 0,05 μg/l | 11 μg/l | 92 μg/l |
| Počet vyhodnocených profilů | 313 | 313 | 308 | 313 | 311 | 149 | 313 | 305 | 313 | 313 | 308 | 313 | 311 | 149 | 313 | 305 |
| Počet vyhovujících profilů | 312 | 312 | 308 | 312 | 311 | 139 | 313 | 305 | 312 | 312 | 308 | 311 | 311 | 131 | 313 | 305 |
| Počet nevyhovujících profilů | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| % vyhovujících profilů | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 88 | 100 | 100 |
| % nevyhovujících profilů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |

Tabulka: Počet profilů, které ve dvouletí 2009-10 vykazují rozdíly mezi hodnocením dle nařízení vlády 61/2003 Sb., ve znění NV č. 229/2007 Sb. a ve znění NV č. 23/2011 Sb.

|  | Cd | Pb | Cu | Ni | Cr celk | Hg | As | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet profilů | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |

# Hodnocení radiologického monitoringu

Celková objemová aktivita α, celková objemová aktivita β, celková objemová aktivita β po korekci na 40K, radium 226, uran a tritium

Základní síť radiologického sledování je tvořena 14 profily bývalé státní sítě sledování jakosti vody, z nichž 11 je situováno v oblasti povodí Dyje a 3 v oblasti povodí Moravy, a je dlouhodobě stabilní. Rozsah sledovaných ukazatelů se také nemění. Monitoring je soustředěn na stav nejvýznamnějších toků (Morava, Dyje a Svratka), na toky v oblastech, kde probíhala nebo probíhá těžba uranu – Hadůvka a Bobrůvka (Loučka), a na podchycení vlivu JE Dukovany.

Od roku 2009 rozšířil státní podnik Povodí Moravy monitoring o profily na tocích Nedvědička v Nedvědicích a Bobrůvka (Loučka) v Havlově. V průběhu letního sledování nádrží v roce 2009 byly také odebrány v souvislosti s provozem jaderné elektrárny Dukovany směsné vzorky u hráze VN Dalešice a VN Mohelno a provedeno stanovení tritia (tritium je uvolňováno při provozu jaderných reaktorů).

Vyhodnocení naměřených dat dle NV č. 61/2003 Sb. a ČSN 75 7221 je uvedeno v příloze “Radiochemický monitoring 2009-10“, kde je tabulkově zobrazeno souhrnné hodnocení pro všechny sledované profily a porovnání změn oproti dvouletí 2008-09.

U všech profilů jsou hodnoceny ukazatele celková objemová aktivita β a celková objemová aktivita β po korekci na 40K. Na většině profilů v povodí Svratky se sleduje a hodnotí také celková objemová aktivita α, radium 226 a uran. Tritium bylo monitorováno na profilech toku Jihlava, na hraničních profilech Morava - Lanžhot a Dyje - Pohansko.

## A) hodnocení dle ČSN 75 7221

Stejně jako v předchozích letech je nejhůře hodnoceným profilem Hadůvka – Skryje, kde se projevuje vliv dekontaminačních stanic uranových dolů společně s faktem, že tok protéká před ústím do Loučky oblastí syenitů s přirozeně vysokým obsahem uranu. Vysoké hodnoty objemové aktivity α jsou také v profilech Nedvědička – Nedvědice, Bobrůvka (Loučka) – Boudy a Svratka – Veverská Bítýška. Obsah tritia a Ra 226 je na všech sledovaných profilech na nízké úrovni - I. a II. třída.

Ve dvouletí 2009-10 lze na toku Morava pozorovat postupný nárůst objemové aktivity β, což odpovídá dlouhodobým trendům. Obsah tritia v Lanžhotě je na úrovni I. třídy jakosti. Tritium na profilu Pohansko je dlouhodobě na úrovni II. třídy jakosti. Hodnocení dle ČSN 75 7221 se oproti dvouletí 2008-09 neliší, objemová aktivita β je na všech profilech na úrovni I. třídy jakosti. Na kvalitu vody Jihlavy má výrazný vliv jaderná elektrárna, který se nejvýrazněji projevuje v obsahu tritia. Ve Vladislavi jsou průměrné hodnoty tritia na úrovni meze stanovitelnosti (1,4 Bq/l), monitoring v roce 2009 prokázal, že již ve VN Dalešice je patrné zhoršení stavu, který kulminuje pod VN Mohelno, kde je v průměru naměřeno 88,8 Bq/l. Stav lze i přesto považovat za vyhovující, maximální koncentrace nepřesahují limit pro II. třídu jakosti.

Povodí Svratky je vzhledem ke geologickému podloží a s tím spojené antropogenní činnosti více zatížené. V Nedvědicích měření prokázala, že Nedvědička s sebou nese výrazně vyšší znečištění než Svratka, která je monitorována nad jejím zaústěním. Ze sledovaných ukazatelů je problematická především objemová aktivita α a β (u které došlo ke zhoršení z II. na IV. třídu jakosti). V Bobrůvce (Loučce) v Havlově jsou sledované parametry v porovnání s profilem níže po toku na nízké úrovni. Měření prokazují, že znečištění Bobrůvky je způsobené povodím Hadůvky, která je silně radiochemicky znečištěná. Po jejím zaústění dojde k naředění znečištění. V toku Svratka v profilu Veverská Bítýška je vyšší intenzita znečištění, a to na úrovni III. třídy jakosti.

## B) hodnocení dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nv č. 229/2007 Sb., příloha č. 3, tabulka č. 1 - imisní standardy

Imisním standardům NV č. 61/2003 Sb., ve znění NV č. 229/2007 Sb. nevyhověl stejně jako v minulém dvouletí tok Hadůvka s výjimkou radia 226 ve všech ukazatelích a toky Bobrůvka (Loučka) v Boudách, Nedvědička v Nedvědicích a Svratka ve Veverské Bítýšce v celkové objemové aktivitě α. Hodnocení je stejné jako v loňském roce.

## C) hodnocení dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nv č. 23/2011 Sb., příloha č. 3, tabulka č. 1 - normy environmentální kvality. Srovnání s nv č. 229/2007 Sb.

Při hodnocení dle novely tohoto nařízení vlády nevyhovuje, mimo výše uvedené profily a ukazatele, které nevyhověly již nařízení vlády ve znění 229/2007 Sb., navíc tok Bobrůvka (Loučka) v Boudách a Svratka ve Veverské Bítýšce v ukazateli celková objemová aktivita β po korekci na 40K. Ostatní ukazatele na sledovaných profilech vyhověly.

Tabulka: Hodnocení dle nařízení vlády 61/2003 Sb., ve znění NV č. 229/2007 Sb. a ve znění NV č. 23/2011 Sb. ve dvouletí 2009-10 – porovnání

|  | NV č. 229/2007 Sb. | NV č. 23/2011 Sb. |
| --- | --- | --- |
|  | Celková objemová aktivita α | Celková objemová aktivita β | Celková objemová aktivita β po korekci na 40K | Ra 226 | Uran | Tritium | Celková objemová aktivita α | Celková objemová aktivita β | Celková objemová aktivita β po korekci na 40K | Ra 226 | Uran | Tritium |
| Limit | 0,3 Bq/l | 1 Bq/l | 0,5 Bq/l | 0,3 Bq/l | 40 μg/l | 3500 Bq/l | 0,2 Bq/l | 0,5 Bq/l | 0,3 Bq/l | 0,1 Bq/l | 24 μg/l | 700 Bq/l |
| Počet vyhodnocených profilů | 6 | 16 | 16 | 6 | 6 | 5 | 6 | 16 | 16 | 6 | 6 | 5 |
| Počet vyhovujících profilů | 2 | 15 | 15 | 6 | 5 | 5 | 2 | 15 | 13 | 6 | 5 | 5 |
| Počet nevyhovujících profilů | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| % vyhovujících profilů | 33 | 94 | 94 | 100 | 83 | 100 | 33 | 94 | 81 | 100 | 83 | 100 |
| % nevyhovujících profilů | 67 | 6 | 6 | 0 | 17 | 0 | 67 | 6 | 19 | 0 | 17 | 0 |

V následující tabulce jsou uvedeny změny v hodnocení podle obou verzí nařízení vlády u jednotlivých sledovaných profilů. Rozdíly se projevily pouze u dvou profilů v rámci jednoho ukazatele – celková objemová aktivita β po korekci na 40K. Ve srovnání došlo ke zhoršení a tento ukazatel imisním standardům NV nevyhověl.

Tabulka: Počet profilů, které ve dvouletí 2009-10 vykazují rozdíly mezi hodnocením dle nařízení vlády 61/2003 Sb., ve znění NV č. 229/2007 Sb. a ve znění NV č. 23/2011 Sb.

|  | Celková objemová aktivita α | Celková objemová aktivita β | Celková objemová aktivita β po korekci na 40K | Ra 226 | Uran | Tritium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet profilů | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

# Sledování hraničních toků

## A) česko-rakouské hraniční toky

Monitoring hraničních česko-rakouských toků probíhal v roce 2010 ve stejném schématu jako v předchozích dvou letech. Do hodnocení byla použita data z vybraných profilů pravidelného monitoringu Povodí Moravy, s. p. Jen na doplnění uvádíme, že Výzkumný ústav vodohospodářský, v. v. i, pobočka Brno prováděla spolu s Rakouskem také monitoring zaměřený na sledování vlivu odpadních vod z firmy Jungbunzlauer AG v Pernhofenu (chemická továrna zaměřená na výrobu kyseliny citrónové) na kvalitu vody v Dyji. V následující kapitole jsou uvedeny závěry uvedené ve zprávě z ledna 2011, která byla Povodí Moravy, s. p., předána jako podklad pro jednání Česko-rakouské komise pro hraniční vody (hodnoceno dle NV č. 229/2007 Sb.).

Do hodnocení kvality česko-rakouských hraničních vod byly zahrnuty profily uvedené v následující tabulce.

| Číslo vodního útvaru | HLGP_ID | Tok | Profil | Říční kilometr | ZVHM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41111000 | 414010620 | Moravská Dyje | Písečné | 255,30 | 33-21-08 |
| 41126000 | 414020070 | Dyje | Podhradí | 203,30 | 33-22-16 |
| 41180000 | 414020610 | Dyje | Znojmo - přítok (Devět Mlýnů) | 142,50 | 33-24-10 |
| 41192000 | 414020690 | Dyje | Tasovice | 120,90 | 34-13-03 |
| 41214030 | 414020760 | Dyje | Hevlín | 95,40 | 34-14-16 |
| 41214030 | 414020930 | Dyje | Jevišovka nad | 84,00 | 34-14-03 |
| 41993000 | 417010620 | Dyje | Pohansko | 17,00 | 34-23-19 |
| 41192000 | 414020850 | Mlýnská strouha (Dyjsko-mlýnský náhon) | Jaroslavice | 17,50 | 34-13-14 |

Pravidelný monitoring prováděný v roce 2010 prokázal, že na všech hodnocených profilech bylo v době odběru vzorků dostatečné množství rozpuštěného kyslíku (minimum 7,5 mg/l), kterému odpovídalo nasycení v rozpětí 80 % - 155 %. Obsah kyslíku řadil všechny profily do I. třídy jakosti dle ČSN 75 7221. Na žádném ze sledovaných profilů nebylo zaznamenáno organické znečištění na havarijní úrovni (max. CHSKCr = 38,1 mg/l) a ve všech hodnocených ukazatelích (BSK5, CHSKCr a TOC) bylo vyhověno imisním standardům stanoveným NV č. 61/2003 Sb. V ukazateli TOC se všechny profily řadily do II. třídy jakosti, v BSK5 s výjimkou Dyje – Podhradí (III. třída jakosti) do I. a II. třídy. Chemická spotřeba kyslíku u poloviny profilů velmi mírně překračovala horní limit II. třídy jakosti, ostatní profily byly ve II. třídě.

Stejně jako v předchozích obdobích jsou na všech profilech (kromě Písečného) hodnoty pH často vyšší než 8, čímž dochází k nevyhovění imisním standardům. Zvýšení však není významné. Vlivem zvýšených srážek byly v tocích zaznamenán vysoké obsahy nerozpuštěných látek (a to i nad 100 mg/l), jejichž původem bylo především plošné znečištění. Díky tomu se profily Dyje – Jevišovka nad a Dyje – Pohansko řadily do V. třídy jakosti a Dyje – Podhradí a Mlýnská strouha (Dyjsko-mlýnský náhon) v Jaroslavicích do III. třídy, tyto profily také nevyhověly NV č. 61/2003 Sb. Koncentrace rozpuštěných látek se pohybovaly v rozmezí 127 – 922 mg/l. Nejvyšší obsah byl stejně jako v předchozím roce v Hevlíně a nad Jevišovkou, což korelovalo i s hodnotami vodivosti. Jednou z příčin tohoto stavu je i vliv přítoku Pulkava, který přitéká z Rakouska.

Znečištění amoniakem bylo v tocích nízké – na úrovni I. třídy jakosti. Výjimkou bylo pouze Písečné, kde bylo dosaženo II. třídy. Toky ve všech vzorcích vyhověly požadavkům NV č. 61/2003 Sb. Na všech profilech byly koncentrace dusičnanů na úrovni III. třídy jakosti a často docházelo k překračování hranice 7 mg/l, která je limitní z pohledu NV č. 61/2003 Sb. Imisní limity pro celkový dusík, jehož nejvýznamnější složkou na těchto profilech je právě NO3, byly překročeny na přítoku do vodní nádrže Znojmo a nad Jevišovkou. Obsah amoniakálního dusíku a dusitanů je důležitý pro život ryb a dalších vodních organismů. Průměrné roční limity pro kaprové vody v těchto ukazatelích byly překročeny pouze u N-NH4 na Moravské Dyji v Písečném. Množství celkového fosforu v toku postupně od Znojma narůstá (naměřené hodnoty se pohybovaly v rozmezí 0,029 – 0,43 mg/l). Trend je stejný jako v předchozích letech.

Obsah mědi a zinku byl na všech profilech na úrovni I. a II. třídy a vždy vyhověl požadavkům výše uvedeného nařízení vlády. Koncentrace AOX zůstávají alespoň několikrát do roka na všech profilech zvýšené, díky čemuž jsou profily převážně řazeny do III. třídy jakosti, ale limitní imisní standard byl v roce 2010 překročen pouze v jednom vzorku v Hevlíně.

Chlorofyl a je většinou na úrovni III. třídy, projevuje se však vliv VN Vranov a VN Znojmo, protože pod Znojmem dochází k výraznému poklesu. V úseku Znojmo – Jevišovka nad jsou zaznamenány vysoké obsahy termotolerantních (fekálních) koliformních bakterií a tok nevyhovuje požadavkům nařízení vlády. Podobná situace je i v Mlýnské strouze. Dostatečný datový sobor pro hodnocení enterokoků je k dispozici pouze u profilů Dyje – Jevišovka nad a Pohansko. V profilu Pohansko je možné stav považovat za dobrý (I. třída jakosti), nad Jevišovkou jsou však hodnoty vysoké – IV. třída jakosti a je překročen imisní standard.

V úseku Hevlín - Pohansko byly také sledovány veškeré a snadno uvolnitelné kyanidy. Všechna měření snadno uvolnitelných kyanidů byla pod mezí stanovení vodohospodářské laboratoře PM. Veškeré kyanidy byly stanoveny na profilech Hevlín a Jevišovka nad (koncentrace po toku klesaly), na Pohansku již všechny naměřené hodnoty byly pod mezí stanovení dané metody.

## B) česko-slovenské hraniční toky

Monitoring hraničních česko-slovenských toků probíhal v roce 2010 ve stejném schématu jako v předchozích dvou letech. Do hodnocení byla použita data z vybraných profilů pravidelného monitoringu Povodí Moravy, s. p. – jak stálých, tak i rotujících. Hodnocení bylo provedeno pro následující profily a vzhledem k době zpracování tohoto hodnocení – únor 2011 – bylo použito NV č. 229/2007 Sb.:

1. Společně sledované profily

Morava – Lanžhot (Brodské)

Dyje - Pohansko

Vlára – Brumov pod

2. Rotující profily sledované ČR

Teplica -Vrbovčanka – Vrbovce–Šance

3. Rotující profily sledované SR

Teplica -Vrbovčanka – nad Janíkovcemi

Sudoměřický potok - Sudoměřice nad

Klanečnice – Šance

Drietomica – státní hranice

Vlára – Horní Srní

Vlára – ústie

V základních monitorovacích místech bylo konstatováno, že limit výhledového stavu nebyl splněn především u ukazatele nerozpuštěné látky (stejně jako v předchozích letech), jehož významným zdrojem je plošné znečištění. Ve všech kontrolních místech je také překračován limit české legislativy pro pH, který je vzhledem k charakteru vod a toků poměrně nízký a je překračován na řadě toků v ČR. Zvýšené hodnoty jsou spojené především s rozvojem fytoplanktonu ve vegetační sezóně. Všechny sledované toky nevyhovují v obsahu dusitanů slovenské právní úpravě. Dyje a Morava vykazují vyšší obsah fosforu (z hlediska SR je ale stav vyhovující), těsně nad hranicí limitu jsou tyto toky i z hlediska obsahu chlorofylu a.

Porovnání výsledků monitoringu s limity pro hodnocení fyzikálně-chemických prvků kvality, jedné z částí hodnocení ekologického stavu a potenciálu provedené dle slovenské legislativy pro vodní útvary vymezené Slovenskou republikou, až na 1 výjimku (obsah chlorofylu a, který ale patří do skupiny biologických prvků kvality) vyhovělo limitním hodnotám pro dobrý stav a dobrý ekologický potenciál.

Pravidelný monitoring u drobných toků, na kterých jsou lokalizovány rotující místa, prokázal, že za nejproblémovější ukazatele lze považovat pH a nerozpuštěné látky. V řadě toků byly překračovány jak limity výhledového stavu, tak i imisní limity (standardy) dané legislativami jednotlivých států. V ojedinělých případech je zaznamenáno překročení limitu pro dusitany (Vlára v ústí a Klanečnice), na Teplici-Vrbovčanke na státní hranici dochází k mírnému překračování koncentrací dusičnanů, s obsahem fosforu jsou mírné problémy na Klanečnici.

Hodnocení dobrého ekologického stavu a potenciálu provedené dle slovenské legislativy pro vodní útvary vymezené na území SR až na 1 výjimku vyhovělo limitním hodnotám. Nevyhověl pouze obsah chlorofylu a, kde bylo zaznamenáno velmi mírné překročení.

Z hlediska vybraných prioritních a relevantních látek u základních profilů došlo vzhledem k vysokému rozdílu mezi limitními hodnotami ČR a SR k nesouladu v hodnocení sumy benzo(g,h,i)perylenu a benzo(1,2,3-cd)pyrenu v profilu Morava – Lanžhot. Naměřené koncentrace jsou velmi nízké a pracovní skupina nepovažuje zjištěné koncentrace těchto látek za významný problém. Na 2 rotujících profilech mírně překročily požadované limity obsahy rtuti. Na Drietomici u státní hranice se jedná o ojedinělý stav, na Vláře v Horním Srní je doporučeno v monitoringu pokračovat.

V předchozích obdobích bylo na základě monitoringu a hodnocení stavu vodních útvarů doporučeno sledovat na Moravě – Lanžhot ukazatele ∑benzo(ghi)perylen a indeno(1,2,3-cd)pyren, bromovaný difenyleter, 4-metyl 2,6-ditercbutylfenol, rtuť, oktylfenol, tetrachloretylen, trichloretylen. Monitoring ČR a SR u všech ukazatelů s výjimkou ∑benzo(ghi)perylenu a indeno(1,2,3-cd)pyrenu (viz. hodnocení výše) vykázal v tocích nízké koncentrace (převážně pod mezí stanovení). Na Dyji v Pohansku a Vláře pod Brumovem bylo doporučeno sledovat oktylfenol a Hg, stejně jako u Moravy v Lanžhotě monitoring vykázal v tocích nízké koncentrace těchto látek (převážně pod mezí stanovení). Pracovní skupina ochrany vod konstatovala, že výše uvedené látky na těchto profilech nejsou z hlediska jakosti problémem.

# Monitoring povrchových vod pro potřeby směrnice Rady 91/676/EHS - „Nitrátové směrnice“

V roce 2010 pokračovalo Povodí Moravy, s. p. (stejně jako ostatní podniky Povodí) v monitoringu povrchových vod v souladu s požadavky směrnice Rady 91/676/EHS – nitrátová směrnice, která byla do české legislativy implementována nařízením vlády č. 103/2003 Sb., které stanovuje zranitelné oblasti a zásady používání a skladování hnojiv. Monitoring probíhá od roku 2002 a do roku 2008 byl zajišťován Zemědělskou vodohospodářskou správou. Vyhodnocování dat kontinuálně zajišťuje Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. Zpřístupnění dat  veřejnosti za celou Českou republiku bylo zajištěno ZVHS v rámci provozování tzv. Nitrátového portálu https://is2ms.monsms.cz/nitr/. Od 1.1.2011 tato povinnost přešla na Povodí Moravy, s. p., a to včetně shromažďování dat, které jsou i ostatními podniky Povodí zasílány do databáze Salamander, kterou také PM provozuje. Síť sledování je v České republice složena z hlavních profilů (DUS), které jsou sledovány každoročně, a z vedlejších profilů (DUS V1;2;3;4), z nichž je každý rok sledována ¼ - dochází k tzv. cyklování. Poslední skupinou jsou tzv. vyhledávací profily, jejichž provozování bylo vždy plně v gesci ZVHS. Profily jsou významnou měrou lokalizovány na drobných vodních tocích. Rozsah sledovaných ukazatelů je zaměřen na: N-NH4, N-NO2, N-NO3, P celkový, CHSKCr, pH, konduktivitu, O2 a teplotu vody.

Z důvodu snížení nákladů státního podniku Povodí Moravy na monitoring došlo od 1. 4. 2009 k optimalizaci monitorovací sítě. V roce 2009 bylo aktivováno 65 nových profilů a byla využita data z 57 profilů monitoringu, na kterých naše organizace sledování již prováděla. V roce 2010 byla využita data ze 107 profilů, z toho 36 bylo do monitorovací sítě zařazeno pouze pro potřeby nitrátové směrnice. Komplexní hodnocení za rok 2010 za celou Českou republiku bylo provedeno pracovníky Povodí Moravy, s. p., a je pod názvem „Ročenka jakosti ZVHS 2010“ samostatnou částí této Ročenky.

K hodnocení dat za rok 2010 byly použity údaje z profilů monitorovací sítě Povodí Moravy, s. p. a ZVHS. Vyhodnocení všech sledovaných profilů je uvedeno v tabulce. Profily jsou hodnoceny podle překročení cílové koncentrace dusičnanů (25 mg/l), která je určující pro četnost sledování dusičnanových profilů. Druhou limitní koncentrací dusičnanů je hodnota 50 mg/l, která slouží k vymezení zranitelných a nezranitelných oblastí. Vyhodnocení všech sledovaných nitrátových profilů podle této hranice je patrné v následující tabulce. Z uvedených výsledků je zřejmé, že v povodí Dyje jsou toky více zatíženy dusičnany než v povodí Moravy. Hodnota 50 mg/l byla překročena v roce 2010 alespoň v jednom odběru na 9 hlavních a 4 vedlejších dusičnanových profilech v nezranitelných oblastech.

Tabulka: Počty profilů překračujících limit 25 mg/l NO3- (podle 91/676/EHS)

|  | celkový počet profilů | z toho počet překračující limit |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | nezranitelné oblasti | zranitelné oblasti | profily celkem | nezranitelné oblasti | zranitelné oblasti | nevyhovující celkem |
|  | DUS | DUSV | DUS | DUSV |  | DUS | DUSV | DUS | DUSV |  |
| OP Morava | 20 | 7 | 11 | 6 | 44 | 14 | 5 | 9 | 6 | 34 |
| OP Dyje | 30 | 8 | 40 | 21 | 99 | 26 | 7 | 37 | 21 | 91 |
| Celkem | 50 | 15 | 51 | 27 | 143 | 40 | 12 | 46 | 27 | 125 |

Tabulka: Počty profilů překračujících limit 50 mg/l NO3- (podle 91/676/EHS)

|  | celkový počet profilů | z toho počet překračující limit |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | nezranitelné oblasti | zranitelné oblasti | profily celkem | nezranitelné oblasti | zranitelné oblasti | nevyhovující celkem |
|  | DUS | DUSV | DUS | DUSV |  | DUS | DUSV | DUS | DUSV |  |
| OP Morava | 20 | 7 | 11 | 6 | 44 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| OP Dyje | 30 | 8 | 40 | 21 | 99 | 7 | 2 | 21 | 12 | 42 |
| Celkem | 50 | 15 | 51 | 27 | 143 | 9 | 4 | 22 | 14 | 49 |

V povodí Dyje se jednalo o následující profily: 511-006 Polomina, 511-008 Okarecký potok, 511-030 Klapovský potok, 511-031 Mlýnský potok, 511-032 Vodra, 511-036 Leštinský potok, 516-005 Olešnický potok, 516-021 Balinka a 516-027 Znětínecký potok.

V povodí Moravy byla hranice 50 mg/l překročena v nezranitelných oblastech na těchto profilech: 507-006 Blata , 509-010 Jevíčka, 510-021 Rohelnice a 517-017 Rostěnický potok.

# Plánování v oblasti vod

Plán oblasti povodí Dyje a Plán oblasti povodí Moravy

Na konci roku 2009 byly na internetových stránkách Povodí Moravy, s. p., (www.pmo.cz), zveřejněny první plány oblastí povodí Moravy a Dyje (POP) platné pro období 2010 – 2015, jejichž hlavním cílem je zejména zajištění ochrany povrchových a podzemních vod a dosažení jejich dobrého stavu. Tam, kde dobrý stav již existuje, má být udržován. Jedním z nástrojů, který má v této činnosti pomoci, je i informační systém pro kompletní podporu procesu plánování v oblasti vod, jehož součástí je simulační model pro Oblast povodí Moravy a Oblast povodí Dyje. Pro Povodí Moravy, s. p., byly modely zpracovány firmou Pöyry Environment a.s., a to především za účelem simulací scénářů navrhovaných opatření a vyhodnocení jejich dopadů na kvalitu vody v tocích. Posuzovanými jakostními parametry jsou BSK5, CHSKCr, N-NO3, N-NH4, celkový fosfor a celkový dusík. Jako vstupní sady byly využity časové řady průtoků a kvalitativních parametrů za období 2000-2007 (výjimečně i 2008). V modelech jsou zpracovány listy opatření, které mají vliv na hodnocené (modelované) prvky. Jedná se o skupinu opatření na bodových zdrojích vypouštění zahrnující opatření na komunálních zdrojích (opatření v kapitole C.4.6.). Tyto modely by měly mimo jiné zefektivnit navrhování opatření a snížit negativní dopady nových aktivit v jednotlivých povodích.

Dalším nástrojem informační podpory procesu plánování v oblasti vod je systém PLANOP. Zpracování této aplikace pro celou ČR zajišťuje DHI, a. s., Praha. Jedná se o webovou aplikaci určenou pro hodnocení stavu vodních útvarů, administraci opatření a ovládání modelu oblasti povodí. Aplikace PLANOP je nadstavbou systémů ISYPO a GISYPOnet. Tento nástroj umožňuje pouze přímé hodnocení (tedy na základě naměřených údajů) fyzikálně-chemických složek ekologického stavu a syntetických antropogenních polutantů a kovů – složek chemického stavu. Hodnocení je prováděno v souladu s „Metodickým postupem státních podniků Povodí pro hodnocení chemického a ekologického stavu a rizikovosti útvarů povrchových vod, ekologického potenciálu útvarů povrchových vod, chemického a kvantitativního stavu vodních útvarů podzemních vod v prvních plánech oblastí povodí“.

# Vodohospodářská bilance

Povodí Moravy, s. p., v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 254/2001 Sb. a navazující vyhlášky MZe ČR č. 431/2001 Sb. a Metodického pokynu MZe (č.j. 25 248/2002-6000) každoročně sestavuje vodohospodářskou bilanci. Vypracovává se pro povrchové vody a také pro hydrologické rajony podzemních vod pro příslušné oblasti povodí. Hodnotí se množství a jakost vod. Základními podklady jsou přehledy o odběrech vod, o vzdouvání nebo akumulaci vod, o vypouštění vod, o jakosti vod, popis hydrologické situace (srážkové, teplotní a odtokové poměry), atd. Vodohospodářskou bilanci zpracovává útvar správy povodí a útvar vodohospodářského plánování. Konečný materiál je uveřejňován na internetových stránkách PM, www.pmo.cz .

V roce 2010 bylo vypracováno útvarem vodohospodářského plánování „Hodnocení jakosti povrchových vod – za období 2008 - 2009 (minulý rok)“. Pro účely této Ročenky bylo provedeno také hodnocení podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb. (viz. tabulka níže).

Bilanční stav jakosti jednotlivých toků podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. je pro každý ukazatel dán počtem nevyhovujících profilů na toku. Celkový stav je dán pro každý hodnocený ukazatel počtem vyhovujících toků. Tok je považován za vyhovující pro daný ukazatel, vyhovují-li nařízení vlády č. 61/2003 Sb. všechny profily sledování jakosti vody na něm. Bilanční stav toků podle ČSN 75 7221 je dán pro každý ukazatel počtem profilů v jednotlivých třídách jakosti (I. až V.).

#### Tabulka: Hodnocení podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění NV č. 229/2007 Sb. (příloha č. 3 – imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění  povrchových vod) – Metodický pokyn Mze – Článek 8, kapitola 2

|  | OP Moravy | OP Dyje |
| --- | --- | --- |
| Ukazatel | Hodnoceno toků | Vyhovuje | Hodnoceno toků | Vyhovuje |
|  |  | počet | % |  | počet | % |
| BSK5 | 116 | 100 | 86,2 | 58 | 39 | 67,2 |
| CHSKCr | 117 | 107 | 91,5 | 59 | 37 | 62,7 |
| N-NO3 | 117 | 101 | 86,3 | 59 | 29 | 49,2 |
| N-NH4 | 117 | 79 | 67,5 | 59 | 32 | 54,2 |
| Celkový fosfor | 117 | 63 | 53,9 | 59 | 12 | 20,3 |
| pH | 117 | 18 | 15,4 | 59 | 19 | 32,2 |
| Teplota vody | 117 | 117 | 100 | 59 | 58 | 98,3 |

V oblasti povodí Moravy došlo oproti minulému dvouletí ke zvýšení procenta toků vyhovujících limitům NV č. 61/2003 Sb. zejména v ukazatelích BSK5, CHSKCr a N-NH4. V oblasti povodí Dyje nejvyšší procento toků vyhovuje ukazatelům teplota vody, BSK5 a CHSKCr. Stejně tak tomu bylo i minulé dvouletí. Důvodem navýšení počtu sledovaných toků a profilů bylo rozšíření monitorovací sítě o řadu drobnějších toků ve správě Lesů ČR, s.p. a ZVHS za účelem získání dat pro přímé hodnocení vodních útvarů pro plány oblastí povodí.

Tabulka: Hodnocení podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění NV č. 23/2011 Sb. (příloha č. 3)

|  | OP Moravy | OP Dyje |
| --- | --- | --- |
| Ukazatel | Hodnoceno toků | Vyhovuje | Hodnoceno toků | Vyhovuje |
|  |  | počet | % |  | počet | % |
| BSK5 | 116 | 101 | 87,1 | 58 | 41 | 70,7 |
| CHSKCr | 117 | 111 | 94,9 | 59 | 36 | 61,0 |
| N-NO3 | 117 | 110 | 94,0 | 59 | 40 | 67,8 |
| N-NH4 | 117 | 77 | 65,8 | 59 | 29 | 49,2 |
| Celkový fosfor | 117 | 64 | 54,7 | 59 | 15 | 25,4 |
| pH | 117 | 104 | 88,9 | 59 | 51 | 86,4 |
| Teplota vody | 117 | 117 | 100 | 59 | 59 | 100 |

Při hodnocení stavu sledovaných ukazatelů dle NV č. 23/2011 Sb. je nejvýraznější změnou navýšení mezních hodnot u parametru pH na 6 – 9 (z původních 6 – 8), což vede k výraznému zlepšení – z původně 79 % nevyhovujících toků je podle nové legislativy nevyhovujících pouze necelých 20 %. Dále se změna NV projevila výraznějším nárůstem počtu vyhovujících toků u ukazatele dusičnanový dusík (zvýšení o 11,3 %) a mírným poklesem počtu toků vyhovujících NV u ukazatele amoniakální dusík (snížení o 2,9 %). Z celkového hodnocení ostatních parametrů v rámci celého povodí Moravy výraznější změny v hodnocení oproti NV č. 229/2007 Sb. nevyplývají.

Tabulka: Hodnocení toků podle ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod – Metodický pokyn Mze – Článek 8, kapitola 2

| Oblast povodí | Ukazatel | Hodnoceno toků | Třída I. | Třída II. | Třída III. | Třída IV. | Třída V. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Počet | % | Počet | % | Počet | % | Počet | % | Počet | % |
| OP Moravy | BSK5 | 116 | 43 | 37,1 | 32 | 27,5 | 35 | 30,2 | 5 | 4,3 | 1 | 0,9 |
| OP Moravy | CHSKCr | 117 | 33 | 28,2 | 41 | 35,0 | 40 | 34,2 | 3 | 2,6 | 0 | 0 |
| OP Moravy | N-NO3 | 117 | 57 | 48,7 | 41 | 35,0 | 16 | 13,7 | 2 | 1,7 | 1 | 0,9 |
| OP Moravy | N-NH4 | 117 | 67 | 57,3 | 17 | 14,5 | 22 | 18,8 | 6 | 5,1 | 5 | 4,3 |
| OP Moravy | Celkový fosfor | 117 | 22 | 18,8 | 32 | 27,4 | 28 | 23,9 | 27 | 23,1 | 8 | 6,8 |
| OP Moravy | Vodivost | 117 | 35 | 30,2 | 48 | 41,4 | 31 | 26,7 | 2 | 1,7 | 0 | 0 |
| OP Dyje | BSK5 | 58 | 5 | 8,6 | 17 | 29,3 | 25 | 43,1 | 6 | 10,4 | 5 | 8,6 |
| OP Dyje | CHSKCr | 59 | 1 | 1,7 | 9 | 15,3 | 36 | 61,0 | 9 | 15,3 | 4 | 6,7 |
| OP Dyje | N-NO3 | 59 | 2 | 3,4 | 21 | 35,6 | 26 | 44,0 | 7 | 11,9 | 3 | 5,1 |
| OP Dyje | N-NH4 | 59 | 19 | 32,2 | 18 | 30,4 | 9 | 15,3 | 8 | 13,6 | 5 | 8,5 |
| OP Dyje | Celkový fosfor | 59 | 1 | 1,7 | 6 | 10,1 | 19 | 32,2 | 23 | 39,0 | 10 | 17,0 |
| OP Dyje | Vodivost | 59 | 14 | 23,7 | 22 | 37,3 | 13 | 22,0 | 7 | 11,9 | 3 | 5,1 |

Nejhůře hodnoceným ukazatelem stejně jako v minulých letech zůstává celkový fosfor, kdy se 23 % toků v oblasti povodí Moravy a 39 % toků v oblasti povodí Dyje řadí do IV. třídy jakosti. Nejhoršími toky sledovanými Povodím Moravy, s. p., v oblasti povodí Moravy zůstávají dolní části toků Haná a Olšava, v oblasti povodí Dyje jsou to i nadále Litava (Cézava), Trkmanka a Daníž.

# Vodní nádrže

## Biologické oživení rekreačních nádrží

Pro sledování bylo v roce 2010 vybráno 12 významných rekreačních nádrží. Hlavními kriterii 
pro posuzování biologické kvality vody byla koncentrace chlorofylu a spolu se složením fytoplanktonu ze směsného čtyřmetrového vzorku epilimnia, získaného odběrovou hadicí. Zpráva začíná tabulkou, ve které jsou zjištěné koncentrace chlorofylu a pro jednotlivé přehrady 
a měsíce. Barevně jsou odlišeny jednotlivé základní taxonomické skupiny fytoplanktonu dominující při odběru. Pro srovnání je nejprve zařazena tato tabulka za rok předcházející – 2009.

V roce 2010 nebyly sledovány nádrže Plumlov a Podhradský rybník, na kterých bylo naplánováno vypuštění a těžba sedimentů.

Mimořádně vodná sezóna 2010 se projevila dvěma zdánlivě protikladnými charakteristikami. Byla to téměř úplná absence masivních sinicových vodních květů a současně neobyčejně intenzivní rozvoj jiných skupin fytoplanktonu. Absence vodních květů byla způsobena nestabilním vodním sloupcem v nádržích, silné zvyšování biomasy rozsivek a skrytěnek bylo ovlivněno vysokým a kontinuálním přísunem živin z povodí do nádrží při zvýšených průtocích vody.

Hypertrofii v tomto roce odpovídalo Brno, Jevišovice, Moravská Třebová, Oleksovice 
a všechny tři novomlýnské nádrže. Eutrofii odpovídala Křetínka, Vranov a Luhačovice. Za mezotrofní bylo v tomto roce možno označit nádrže Horní Bečva a Bystřička.

Tabulka: Koncentrace chlorofylu a v μg/l v rekreačních nádržích PM v roce 2009

| Nádrž/měsíc | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | průměr | max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brno | 4,5 | 13,9 | 61,3 | 80,2 | 139,0 | 91,6 | 80,2 | 67,2 | 139,0 |
| Jevišovice | 98,0 | 16,6 | 85,8 | 56,0 | 8,2 | 15,4 | 37,0 | 45,3 | 98,0 |
| Křetínka | 26,8 | 1,3 | 7,0 | 21,0 | 27,5 | 21,7 | 21,1 | 18,0 | 27,5 |
| Luhačovice | 1,6 | 32,7 | 35,3 | 37,5 | 67,6 | 110,4 | 85,7 | 60,0 | 110,4 |
| Mor.Třebová |  |  | 7,5 | 127,6 | 177,8 | 71,3 | 18,8 | 57,6 | 177,8 |
| N. Mlýny horní | 90,6 | 51,0 | 28,9 | 65,8 | 78,7 | 3,9 | 38,2 | 51,0 | 90,6 |
| N. Mlýny střední | 169,7 | 123,1 | 28,4 | 72,7 | 111,4 | 16,2 | 42,3 | 80,5 | 169,7 |
| N. Mlýny dolní | 62,5 | 19,1 | 29,0 | 60,8 | 46,7 | 65,7 | 22,2 | 43,7 | 62,5 |
| Oleksovice | 67,0 | 6,3 | 18,5 | 45,6 | 205,0 | 69,3 | 83,6 | 70,8 | 205,0 |
| Plumlov | 61,1 | 4,3 | 23,4 | 189,1 | 137,8 | 403,5 | 8,3 | 118,2 | 403,5 |
| Podhradský r. | 68,2 | 62,9 | 148,0 | 271,3 | 318,0 | 565,5 | 92,9 | 218,1 | 565,5 |
| Vranov | 0,5 | 3,0 | 4,3 | 24,9 | 23,0 | 29,4 | 8,0 | 13,3 | 29,4 |
| Bystřička | 28,1 | 15,5 | 19,8 | 22,2 | 33,5 | 20,6 | 4,7 | 20,6 | 33,5 |
| Horní Bečva | 3,5 | 55,2 | 26,3 | 4,2 | 25,6 | 16,5 | 17,3 | 21,2 | 55,2 |

Tabulka: Koncentrace chlorofylu a v μg/l v rekreačních nádržích PM v roce 2010

| Nádrž/měsíc | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | průměr | max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brno | 24,9 | 27,0 | 50,0 | 5,3 | 18,5 | 31,0 | 4,4 | 23,0 | 50,0 |
| Jevišovice | 42,0 | 39,4 | 105 | 57,0 | 103 | 44,2 | 8,1 | 57,0 | 105 |
| Křetínka | 12,3 | 8,2 | 4,0 | 21,0 | 49,6 | 23,9 | 3,6 | 17,5 | 49,6 |
| Luhačovice | 20,5 | 33,1 | 27,8 | 27,8 | 24,3 | 18,1 |  | 25,3 | 33,1 |
| Mor. Třebová | 116 | 52,1 | 23,6 | 72,1 | 79,0 | 117 | 123 | 83,3 | 123 |
| N. Mlýny horní | 77,8 | 97,5 | 121 | 48,3 | 99,0 | 183 | 43,5 | 95,7 | 183 |
| N. Mlýny střední | 121 | 92,2 | 154 | 33,3 | 93,9 | 217 | 52 | 109 | 217 |
| N. Mlýny dolní | 57,4 | 68,4 | 114 | 16,4 | 15,5 | 23,2 | 21,4 | 45,2 | 114 |
| Oleksovice | 28,0 | 3,3 | 14,3 | 5,9 | 126 | 51,9 | 40,3 | 38,5 | 126 |
| Vranov | 5,8 | 2,8 | 3,2 | 26,2 | 72,9 | 35,2 | >2,5 | 20,9 | 72,9 |
| Bystřička | 6,8 |  | 3,1 | 13,5 | 13,8 | <2,5 | <2,5 | 6,2 | 13,8 |
| Horní Bečva | 25,6 | <2,5 | 2,9 | <2,5 | 8,8 | <2,5 | 7,9 | 6,5 | 25,6 |

Vysvětlivky:Hlavní skupiny fytoplanktonu, převažující v nádrži

| sinice - modrá | krásnoočka - fialová | skrytěnky – olivová |
| --- | --- | --- |
| rozsivky - červená | zelené řasy - světle zelená | zlativky - žlutá |

Koncentrace chlorofylu a v μg/l v rekreačních nádržích PM v roce 2009

Koncentrace chlorofylu a v μg/l v rekreačních nádržích PM v roce 2010

# Jakost vody ve vodárenských nádržích

Stejně jako v předešlých letech byl i ve dvouletí 2009-2010 prováděn monitoring jakosti vody na 14 vodárenských nádržích a jejich přítocích, které jsou ve správě Povodí Moravy, s. p.

## A) Fyzikálně – chemická část

Stav nádrží je nevyhnutelně svázán se stavem přítoků, tedy s kvalitou jejich povodí. Nejkvalitnějšími přítoky z hlediska organického a živinového znečištění (ukazatele BSK5, ChSKCr, N-NH4, N-NO3, celk. fosfor) jsou proto přítoky nádrží dosahujících nejlepších hydrobiologických parametrů. Těmito přítoky jsou zejména Velká a Malá Stanovnice (VN Karolinka), Pstruhovec (VN Landštejn), Dřevnice a Sobolice (VN Slušovice). Tyto toky jsou zároveň jedněmi z nejkvalitnějších toků ve správě PM vůbec. Dalšími poměrně čistými přítoky jsou Kyjovka (VN Koryčany) a Řečice (VN Nová Říše).

Naopak přítoky se silně znečištěnou vodou jsou potoky od obcí Veselí, Hluboké a Chlum a Bílý potok pod Poličkou i v ústí (VN Vír), potok od obce Olší, Oslava v Ostrově, nad Babačkou a v ústí, včetně přítoků Babačky a Znětíneckého potoka (VN Mostiště). Stejně jako u čistých přítoků a nádrží i zde platí, že znečištěné přítoky degradují nádrž a ta je posléze hodnocena špatně i hydrobiologicky.

Zvláštním případem jsou nádrže, které jsou napájeny jak kvalitními, tak znečištěnými přítoky. Jedná se zejména o nádrž Boskovice, jejíž hlavní přítok Bělá je poměrně čistý tok, avšak boční přítok Valchovka je nejhorším vodárenským přítokem vůbec a řadí se k jednou z nejvíce znečištěných toků ve správě PM. Velmi rozdílnou kvalitu vody mají i přítoky VN Bojkovice (Kolelač a Vasilsko) a VN Fryšták (Fryštácký a Lukovský potok).

Některé nádrže jsou z hydrobiologického hlediska poměrně kvalitní navzdory znečištěným přítokům, např. VN Opatovice (přítoky Malá Haná a Ruprechtovský potok) a donedávna i VN Bojkovice,  Hubenov a Boskovice, které se však poslední dobou znatelně zhoršují.

Přítoky, které v minulém dvouletí zaznamenaly zlepšení, jsou Lukovský potok (přítok Fryštáku), Kyjovka v ústí do nádrže (Koryčany) a Bílý potok v profilu pod Poličkou (přítok Svratky v povodí Vírské nádrže). Naopak výrazné zhoršení zaznamenal potok od obce Veselí (přímý přítok Víru) a oba profily na Okrouhlém potoce (přímý přítok Boskovic). Zhoršuje se i kvalita Bělé, hlavního přítoku VN Boskovice.

Z pohledu stavu vlastní nádrže je nejzajímavějším ukazatelem obsah chlorofylu a v hladinové vrstvě, který už přímo souvisí s oživením nádrže a jeho trofickým stavem. Rok 2010 v tomto parametru znamenal na mnoha nádržích výrazné zlepšení. Nakolik byl tento rok hydrologicky zcela výjimečný, podobné výsledky již letos čekat nemůžeme.

Nejvyšší obsahy chlorofylu byly v roce 2009 zaznamenány na VN Mostiště, Vír, Boskovice a Fryšták, nejnižší na VN Landštejn a Karolinka. V roce 2010 došlo k výraznému zlepšení na Víru, Mostišti, Fryštáku (tedy na našich nejhorších vodárenských nádržích) a Znojmě a lehčímu zlepšení na Boskovicích. Naopak výrazně se zhoršila nádrž Bojkovice, což se ovšem dalo z dlouhodobého hlediska na této nádrži očekávat. Ostatní nádrže zvláštní změnu nezaznamenaly, a to zejména díky tomu, že jsou dlouhodobě velmi kvalitní.

Jak již bylo řečeno, kvalita odebírané surové vody se odráží v kvalitě nádrže a jejího povodí. Není tedy překvapením, že zdaleka nejlépe jsou hodnoceny parametry surové vody odebírané z Karolinky, následované odběrem z Landštejna a Slušovic. Pokud se přidá surová voda z drobných Ludkovic, tvoří tyto nádrže skupinu s odběrem vyhovujícím nejhůře kategorii upravitelnosti A2 dle příslušné vyhlášky.

Ostatní nádrže mají své specifické problémy, například zvýšený obsah huminových látek mají nádrže Bojkovice, Mostiště, Vír a Znojmo, vysoké hodnoty AOX (chlorovaných organických látek) se nacházejí v surové vodě tří posledně jmenovaných nádrží a dále nádrží Opatovice a Hubenov a nádrž Bojkovice má v surové vodě rovněž vysoké hodnoty manganu, který se zde uvolňuje v letních měsících při absenci kyslíku u dna. Nejlepšími nádržemi na výskyt železa a manganu (způsobují chuťovou závadnost pitné vody) jsou naopak VN Opatovice, Slušovice a Karolinka.

Hubenov je jedinou nádrží ve dvouletí 2009-10 se zvýšenou hladinou amonných iontů v surové vodě, což lze přičíst rostoucímu znečištění v povodí. Vyšší hodnoty tohoto parametru lze najít i v surové vodě vodních nádrží Bojkovice, Koryčany, Ludkovice a Mostiště.

Organické znečištění, které proniká z povodí až do surové vody, je velmi nízké. V minulosti byly zaznamenány vyšší hodnoty na Hubenově a Ludkovicích. Nejlepší nádrží v tomto směru je opět Karolinka.

Dusičnanů nacházíme zdaleka nejvíce v surové vodě VN Mostiště, lehce zvýšené jsou koncentrace těchto iontů i na Znojmě, Víru a Hubenově.

Kromě ojediněle zvýšené hodnoty niklu na Hubenově nebývá v surové vodě problém s těžkými kovy.

Úplný přehled výsledků monitoringu přítoků vodárenských nádrží, jejich porovnání s normou ČSN 75 7221 a NV č. 229/2007 Sb. lze nalézt v příloze “TABULKY 2010“.

Porovnání s imisními standardy pro užívání vody pro vodárenské účely – přehled

Porovnání s imisními standardy pro obecné požadavky – přehled

Tabulka: Nejhorší profily v povodí vodárenských nádrží za dvouletí 2009 - 2010, základní ukazatele dle ČSN 75 7221

| Nádrž | Tok | Profil | SI makrozoob. | BSK5 | CHSKCr | N-NO3 | N-NH4 | Fosfor celkový | Výsledná třída |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fryšták | Fryštácký potok | Fryšták - přítok |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Mostiště | Oslava | Ostrov nad Oslavou | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Vír | potok | Vír - Hluboké |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Mostiště | Znětínecký potok | Radostín nad Oslavou |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Mostiště | potok | Mostiště – př. od Olší |  | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Vír | Bílý potok | pod Poličkou |  | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Vír | potok | Vír - Veselí |  | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Boskovice | Valchovka | nad ústím |  | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |

Tabulka: Nejlepší profily v povodí vodárenských nádrží za dvouletí 2009 - 2010, základní ukazatele dle ČSN 75 7221

| Nádrž | Tok | Profil | SI makrozoob. | BSK5 | CHSKCr | N-NO3 | N-NH4 | Fosfor celkový | Výsledná třída |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Karolinka | Malá Stanovnice | Karolinka - přítok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Karolinka | Stanovnice | Karolinka - přítok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Landštejn | Pstruhovec | Landštejn - přítok | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Slušovice | Sobolice | Slušovice - ústí |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Slušovice | Dřevnice | Slušovice - přítok | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Bojkovice | Vasilský potok | Bojkovice - ústí |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |

Vysvětlivky:změna oproti hodnocení v minulém dvouletí

|  | zlepšení o 1 třídu |
| --- | --- |
|  | zhoršení o 1 třídu |
|  | zhoršení o 2 třídy |

## B) Biologická část

Rok 2010 byl výjimečný svými hydrologicko – klimatickými podmínkami, kdy v květnu 
a v červnu byly srážky nadprůměrné a někdy dokonce přívalové. V důsledku toho docházelo na nádržích k posunu vegetační sezóny a hlavně k opoždění maximálního letního rozvoje fytoplanktonu.

Sinicový květ, který pro svůj rozvoj vyžaduje stabilní epilimnium, malé disturbance a nižší teploty, se v tomto roce na většině nádrží buďto nerozvinul nebo nevytvářel mohutnou biomasu.

Hypertrofii odpovídal pouze dubnový rozvoj zlativek v nádrži Bojkovice, celkový vývoj v této nádrži byl však spíše eutrofní. Eutrofní byly rovněž vodní nádrže Ludkovice, Boskovice, Mostiště a Fryšták, u kterého je ovšem oproti roku 2009 patrné výrazné zlepšení. Slabší eutrofii a zároveň slabší zlepšení jsme v tomto roce zaznamenali u nádrží Znojmo a Hubenov, slabší eutrofii a výrazné zlepšení u nádrže Vír. Naopak mírně nepříznivě se posunula od mezotrofie k slabší eutrofii přehrada Opatovice. Mezotrofní byly Koryčany a Nová Říše, téměř oligotrofní Karolinka, Landštejn a Slušovice.

Celkově je možno po hydrobiologické stránce hodnotit sezónu 2010 jako příznivou.

Tabulka: Koncentrace chlorofylu a v μg/l ve vodárenských nádržích PM, s. p., v roce 2009

| Nádrž/měsíc | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Znojmo | 1,9 | 12,1 | 19,7 | 4,3 | 7,8 | 52,0 | 7,6 |
| Hubenov | 18,2 | 28,1 | 4,9 | 12,7 | 8,5 | 14,5 | 22,3 |
| Mostiště | 80,0 | 5,9 | 11,8 | 39,9 | 51,6 | 64,6 |  |
| Vír | 21,7 | 13,7 | 2,8 | 25,4 | 113,2 | 27,7 | 40,6 |
| Opatovice | 8,2 | 2,1 | 10 | 4,1 | 5,6 | 16,0 | 7,4 |
| Nová Říše | 11,4 | 4,1 | 9,4 | 8,1 | 11,6 | 16,5 | 3,7 |
| Landštejn | 0,9 | 0,9 | 5,3 | 4,1 | 4,4 | 6,0 | 5,9 |
| Boskovice | 20,3 | 3,6 | 23,2 | 34,3 | 57,3 | 60,3 | 2,9 |
| Slušovice | 2,4 | 5,1 | 7,1 | 5,6 | 3,2 | 17,0 | 4,3 |
| Karolinka | 3,4 | 1,2 | 0,9 | 4,1 | 2,6 | 1,0 | 0,1 |
| Bojkovice | 5,3 | 13,6 | 4,2 | 3,8 | 3,2 | 4,0 | 3,1 |
| Ludkovice | 31,8 | 18,0 | 37,2 | 10,1 | 18,9 | 9,8 | 7,8 |
| Fryšták | 60,9 | 42,7 | 36,3 | 58,5 | 28,6 | 38,6 | 7,2 |
| Koryčany | 3,6 | 4,2 | 4,1 | 14,7 | 4,6 | 14,7 | 2,6 |

Tabulka: Koncentrace chlorofylu a v μg/l ve vodárenských nádržích PM, s. p., v roce 2010

| Nádrž/měsíc | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Znojmo | >2,5 | 9,5 | 3,7 | 27,2 | 10,2 | 5,8 | 2,9 |
| Hubenov | 7,6 | 12,3 | 8,5 | 9,4 | 21,6 | 12,4 | 14,8 |
| Mostiště | 15,4 | 31,9 | 7,8 | 26 | 23,2 | 14,3 | 5,3 |
| Vír | 11,8 | 8,1 | 12,9 | 5,6 | 18,8 | 16,5 | >2,5 |
| Opatovice | 21,4 | 17,5 | 8 | 9,8 | 8,9 | 7,6 | 12,7 |
| Nová Říše | 7,5 | 6,3 | 9,2 | 8,9 | 13,3 | 8,8 | 3,3 |
| Landštejn | >2,5 | >2,5 | 3 | 3,2 | 8 | 9,5 | 5,2 |
| Boskovice | 9,9 | 27,1 | 4,1 | 38,8 | 24,7 | 21,3 | 10,8 |
| Slušovice | >2,5 | 2,6 | 5,3 | 3,5 | 7 | 9,7 | 5,6 |
| Karolinka | 10,2 | >2,5 | >2,5 | 2,8 | >2,5 | >2,5 | >2,5 |
| Bojkovice | 81,4 | 11,1 | 6 | 8,4 | 33,4 | 4,3 | 7 |
| Ludkovice | 13,3 | 10,8 | 23,2 | 14,5 | 42,9 |  | >2,5 |
| Fryšták | 18,5 | 13,1 | 4,6 | 40,2 | 17,5 | 27,8 | >2,5 |
| Koryčany | >2,5 | 13,8 | 7 | 3,3 | 8,4 | 4 | 3,7 |

Koncentrace chlorofylu a v μg/l ve vodárenských nádržích PM, s. p., v roce 2009

Koncentrace chlorofylu a v μg/l ve vodárenských nádržích PM, s. p., v roce 2010

# Odpadní vody

Na základě evidence a údajů od 1 214 znečišťovatelů bylo v roce 2010 vypuštěno do toků 379 034,7 tis. m3 odpadních vod s celkem 1 571 tunami BSK5, 8 826 tunami CHSKCr, 2 305 tunami nerozpuštěných látek, 612 tunami amoniakálního dusíku a 245 tunami celkového fosforu.

Celkové množství znečištěných vod vypouštěných v povodí Moravy je vypočteno na základě hlášení o vypouštění do povrchových vod od evidovaných znečišťovatelů. Tato povinnost se vztahuje dle ustanovení § 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění novely č. 150/2010 Sb. pouze na znečišťovatele, kteří nakládají s vodami v množství alespoň 6 000 m3 vody v kalendářním roce nebo 500 m3 vody v kalendářním měsíci. Toto evidované množství tedy nepředstavuje vliv všech znečišťovatelů, ale pouze těch, u kterých vznikla na základě platné legislativy povinnost hlásit množství vypouštěných odpadních vod. Nevypovídá tedy o celkovém zatížení toků. Do uváděného množství dále nejsou zahrnuty mimořádné situace, jako jsou havárie apod.

V roce 2010 byla dokončena výstavba dvou městských ČOV s kapacitou nad 2 000 EO (produkce nad 120 kg BSK5 za den), což povede ke snížení zatížení odpovídajících recipientů odpadními vodami. Jedná se o čistírny odpadních vod v obcích Vlčnov (okr. Uhreské Hradiště) a Ledce (okres Brno – venkov). V obou lokalitách bylo použito k čištění odpadních vod kromě technologie nitrifikace a denitrifikace i technologie chemického srážení celkového fosforu. Rekonstrukce stávajících ČOV byla ukončena ve dvou obcích – Velehrad a Břeclav (IV.etapa). Ve Velehradu byl, jakožto součást terciálního stupně čištění odpadních vod, použit mikrosítový filtr.

V tabulkách jsou uvedeni nejvýznamnější evidovaní znečišťovatelé pro rok 2010. Dlouhodobě se k nim řadí čistírny odpadních vod velkých sídelních aglomerací jako je Brno, Olomouc, Zlín, Otrokovice, Vsetín, Šumperk, Kroměříž nebo Uherské Hradiště. Mezi nejvýznamnější průmyslové zdroje pak patří například Jaderná elektrárna Dukovany (chladící vody), OP Papírna Olšany a Precheza Přerov.

Tabulka: Největší bodové zdroje ChSKCr

| Znečišťovatel | Recipient | ČHP | Vypuštěné znečištění (t/rok) | Rozdíl oproti roku 2009(t/rok) | Kraj | Oblast povodí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BVK Brno - Modřice ČOV | Svratka | 4-15-03-001 | 1103 | 61,2 | Jihomoravský | OP Dyje |
| Jaderná elektrárna Dukovany | Skryjský potok (do Jihlavy) | 4-16-01-105 | 833 | 56,1 | Vysočina | OP Dyje |
| MOVO Olomouc – Olomouc ČOV | Morava | 4-10-03-115 | 284,2 | 46,6 | Olomoucký | OP Moravy |
| MOVO Olomouc – Zlín ČOV | Dřevnice | 4-13-01-043 | 247,2 | -15,1 | Zlínský | OP Moravy |
| OP Papírna Olšany | Morava | 4-10-01-051 | 202,2 | -35,7 | Zlínský | OP Moravy |

Tabulka: Největší bodové zdroje BSK5

| Znečišťovatel | Recipient | ČHP | Vypuštěné znečištění (t/rok) | Rozdíl oproti roku 2009(t/rok) | Kraj | Oblast povodí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BVK Brno - Modřice ČOV | Svratka | 4-15-03-001 | 156,98 | -42,15 | Jihomoravský | OP Dyje |
| Jaderná elektrárna Dukovany | Skryjský potok (do Jihlavy) | 4-16-01-105 | 56,31 | -4,62 | Vysočina | OP Dyje |
| MOVO Olomouc – Olomouc ČOV | Morava | 4-10-03-115 | 47,05 | 15,37 | Olomoucký | OP Moravy |
| TOMA Otrokovice, ČOV Otrokovice | Morava | 4-13-01-054 | 46,09 | 1,17 | Zlínský | OP Moravy |
| MOVO Olomouc – Zlín ČOV | Dřevnice | 4-13-01-043 | 27,94 | -8,10 | Zlínský | OP Moravy |

Tabulka: Největší bodové zdroje znečištění toků celkovým fosforem

| Znečišťovatel | Recipient | ČHP | Vypuštěné znečištění (t/rok) | Rozdíl oproti roku 2009(t/rok) | Kraj | Oblast povodí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BVK Brno - Modřice ČOV | Svratka | 4-15-03-001 | 21,21 | -0,12 | Jihomoravský | OP Dyje |
| MOVO Olomouc – Olomouc ČOV | Morava | 4-10-03-115 | 11,29 | 2,05 | Zlínský | OP Moravy |
| MOVO Olomouc – Zlín ČOV | Dřevnice | 4-13-01-043 | 8,47 | -1,59 | Olomoucký | OP Moravy |
| Jaderná elektrárna Dukovany | Skryjský potok (do Jihlavy) | 4-16-01-105 | 6,21 | 0,50 | Vysočina | OP Dyje |
| VaK Vsetín – ČOV Zubří | Rožnovská Bečva | 4-11-01-114 | 6,12 | 0,51 | Zlínský | OP Moravy |

Tabulka: Největší bodové zdroje amoniakálního dusíku

| Znečišťovatel | Recipient | ČHP | Vypuštěné znečištění (t/rok) | Rozdíl oproti roku 2009(t/rok) | Kraj | Oblast povodí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BVK Brno - Modřice ČOV | Svratka | 4-15-03-001 | 38,19 | -25,8 | Jihomoravský | OP Dyje |
| TOMA Otrokovice – ČOV Otrokovice | Morava | 4-13-01-054 | 26,41 | 4,13 | Zlínský | OP Moravy |
| SVK Uherské Hradiště – UH ČOV | Morava | 4-13-01-083 | 19,57 | 6,33 | Zlínský | OP Moravy |
| MOVO Olomouc – Zlín ČOV | Dřevnice | 4-13-01-043 | 19,47 | 2,71 | Zlínský | OP Moravy |
| VaK Kroměříž – Kroměříž ČOV | Morava | 4-12-02-104 | 16,70 | -3,64 | Zlínský | OP Moravy |

Tabulka: Největší bodové zdroje anorganického dusíku

| Znečišťovatel | Recipient | ČHP | Vypuštěné znečištění (t/rok) | Rozdíl oproti roku 2009(t/rok) | Kraj | Oblast povodí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jaderná elektrárna Dukovany | Skryjský potok (do Jihlavy) | 4-16-01-105 | 440,8 | -20,0 | Vysočina | OP Dyje |
| BVK Brno - Modřice ČOV | Svratka | 4-15-03-001 | 212,1 | -8,36 | Jihomoravský | OP Dyje |
| MOVO Olomouc – Olomouc ČOV | Morava | 4-10-03-115 | 144,9 | 43,3 | Olomoucký | OP Moravy |
| MOVO Olomouc – Zlín ČOV | Dřevnice | 4-13-01-043 | 77,04 | -10,97 | Zlínský | OP Moravy |
| ŠPVS Šumperk – Šumperk ČOV | Desná | 4-10-01-093 | 69,5 | 11,5 | Olomoucký | OP Moravy |

Tabulka: Největší bodové zdroje nerozpuštěných látek

| Znečišťovatel | Recipient | ČHP | Vypuštěné znečištění (t/rok) | Rozdíl oproti roku 2009(t/rok) | Kraj | Oblast povodí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BVK Brno - Modřice ČOV | Svratka | 4-15-03-001 | 360,6 | -23,4 | Jihomoravský | OP Dyje |
| Jaderná elektrárna Dukovany | Skryjský potok (do Jihlavy) | 4-16-01-105 | 139,8 | -6,8 | Vysočina | OP Dyje |
| MOVO Olomouc – Olomouc ČOV | Morava | 4-10-03-115 | 82,8 | 27,4 | Olomoucký | OP Moravy |
| TOMA Otrokovice – ČOV Otrokovice | Morava | 4-13-01-054 | 39,9 | 0,49 | Zlínský | OP Moravy |
| ŠPVS Šumperk – Šumperk ČOV | Desná | 4-10-01-093 | 38,9 | 10,4 | Olomoucký | OP Moravy |

Tabulka: Největší bodové zdroje rozpuštěných anorganických solí (RAS)

| Znečišťovatel | Recipient | ČHP | Vypuštěné znečištění (t/rok) | Rozdíl oproti roku 2009(t/rok) | Kraj | Oblast povodí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BVK Brno - Modřice ČOV | Svratka | 4-15-03-001 | 27494 | 7509 | Jihomoravský | OP Dyje |
| Jaderná elektrárna Dukovany | Skryjský potok (do Jihlavy) | 4-16-01-105 | 10330 | -608 | Vysočina | OP Dyje |
| MOVO Olomouc – Olomouc ČOV | Morava | 4-10-03-115 | 9716 | 3270 | Olomoucký | OP Moravy |
| Precheza Přerov | Bečva | 4-11-02-070 | 8608 | 329 | Olomoucký | OP Moravy |
| MOVO Olomouc – Prostějov ČOV | Romže (Valová) | 4-12-01-060 | 4635 | 1503 | Olomoucký | OP Moravy |

Brno, květen 2011

Zpracovali:

Hodnocení toků a nádrží:

Mgr. Lenka Procházková

Mgr. Dušan Kosour

Mgr. Zuzana Lošťáková

Ing. Vít Baránek, Ph.D.

Vodárenské a rekreační nádrže:

Mgr. Rodan Geriš

Mgr. Dagmar Jahodová

Daniela Vrabcová

Použitá data: Povodí Moravy, státní podnik